| G0 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 70,0 | 63,2 | 65,5 | 74,6 | 68,8 | 71,5 | 75,8 | 68,3 | 73,0 |
| 0:30 | 73,0 | 61,0 | 62,6 | 76,2 | 67,4 | 69,0 | 76,7 | 66,5 | 70,1 |
| 0:45 | 75,9 | 58,9 | 59,6 | 77,7 | 65,7 | 66,3 | 77,7 | 64,6 | 67,1 |
| 1:00 | 77,6 | 57,0 | 57,0 | 78,5 | 63,5 | 63,5 | 78,5 | 62,6 | 64,5 |
| 1:15 | 77,1 | 55,3 | 54,8 | 77,9 | 60,9 | 60,9 | 78,5 | 60,3 | 62,3 |
| 1:30 | 75,0 | 53,7 | 53,1 | 76,3 | 58,0 | 58,6 | 77,8 | 57,9 | 60,6 |
| 1:45 | 72,1 | 52,1 | 51,7 | 74,1 | 55,4 | 56,6 | 76,6 | 55,5 | 59,2 |
| 2:00 | 69,1 | 50,5 | 50,5 | 71,9 | 53,3 | 55,1 | 74,7 | 53,3 | 57,9 |
| 2:15 | 66,8 | 48,7 | 49,4 | 70,2 | 52,0 | 54,2 | 72,6 | 51,2 | 56,7 |
| 2:30 | 65,1 | 46,9 | 48,5 | 68,9 | 51,4 | 53,7 | 70,4 | 49,5 | 55,6 |
| 2:45 | 64,1 | 45,2 | 47,9 | 67,9 | 51,0 | 53,4 | 68,5 | 48,0 | 54,7 |
| 3:00 | 63,5 | 43,9 | 47,7 | 67,3 | 50,5 | 53,3 | 67,3 | 46,7 | 54,2 |
| 3:15 | 63,4 | 43,0 | 47,9 | 66,9 | 49,6 | 53,1 | 67,0 | 45,7 | 54,1 |
| 3:30 | 63,6 | 42,5 | 48,7 | 66,7 | 48,5 | 53,2 | 67,5 | 44,9 | 54,6 |
| 3:45 | 64,0 | 42,2 | 50,2 | 66,8 | 47,5 | 54,1 | 68,3 | 44,3 | 55,8 |
| 4:00 | 64,5 | 42,0 | 52,3 | 67,3 | 46,7 | 56,1 | 69,1 | 43,9 | 57,9 |
| 4:15 | 65,0 | 41,9 | 55,1 | 68,0 | 46,4 | 59,4 | 69,7 | 43,6 | 60,9 |
| 4:30 | 65,6 | 41,8 | 58,2 | 69,0 | 46,5 | 63,3 | 70,1 | 43,5 | 64,4 |
| 4:45 | 66,3 | 41,8 | 61,2 | 70,0 | 46,6 | 67,2 | 70,5 | 43,6 | 68,0 |
| 5:00 | 67,3 | 42,0 | 63,5 | 71,0 | 46,7 | 70,1 | 71,0 | 43,9 | 71,0 |
| 5:15 | 68,5 | 42,6 | 65,0 | 71,8 | 46,6 | 71,4 | 71,8 | 44,5 | 73,2 |
| 5:30 | 69,9 | 43,4 | 66,0 | 72,4 | 46,3 | 71,6 | 72,5 | 45,1 | 74,7 |
| 5:45 | 71,4 | 44,4 | 67,1 | 72,8 | 46,0 | 71,2 | 73,0 | 45,6 | 75,7 |
| 6:00 | 72,9 | 45,8 | 69,1 | 72,9 | 45,8 | 71,0 | 72,9 | 45,8 | 76,6 |
| 6:15 | 74,4 | 47,4 | 72,5 | 73,0 | 45,9 | 71,5 | 72,2 | 45,6 | 77,7 |
| 6:30 | 76,8 | 49,0 | 77,1 | 73,9 | 46,3 | 73,1 | 72,2 | 45,3 | 79,3 |
| 6:45 | 81,0 | 50,4 | 82,9 | 77,0 | 47,2 | 75,9 | 74,4 | 45,2 | 81,9 |
| 7:00 | 87,8 | 51,4 | 89,7 | 83,2 | 48,6 | 80,4 | 80,4 | 45,8 | 86,0 |
| 7:15 | 98,0 | 51,8 | 97,6 | 93,3 | 50,5 | 86,6 | 91,0 | 47,2 | 91,9 |
| 7:30 | 110,7 | 51,7 | 107,3 | 106,2 | 52,6 | 95,1 | 105,2 | 49,1 | 100,4 |
| 7:45 | 124,8 | 51,2 | 119,9 | 120,5 | 54,3 | 106,3 | 121,2 | 51,0 | 111,9 |
| 8:00 | 139,2 | 50,5 | 136,4 | 134,5 | 55,1 | 120,5 | 137,4 | 52,3 | 127,1 |
| 8:15 | 153,0 | 49,6 | 157,1 | 147,2 | 54,8 | 137,8 | 152,1 | 52,8 | 145,9 |
| 8:30 | 165,4 | 49,0 | 179,5 | 157,8 | 53,9 | 156,3 | 164,9 | 52,9 | 166,2 |
| 8:45 | 175,9 | 48,8 | 200,5 | 166,2 | 53,2 | 173,4 | 175,1 | 53,1 | 185,2 |
| 9:00 | 184,1 | 49,5 | 216,8 | 171,9 | 53,3 | 186,9 | 182,2 | 54,2 | 200,0 |
| 9:15 | 189,5 | 51,3 | 226,2 | 175,0 | 54,7 | 195,0 | 186,1 | 56,4 | 208,5 |
| 9:30 | 192,8 | 53,8 | 230,0 | 176,1 | 57,2 | 198,7 | 187,5 | 59,5 | 212,1 |
| 9:45 | 195,1 | 56,8 | 230,4 | 176,3 | 60,0 | 199,8 | 187,7 | 62,7 | 212,6 |
| 10:00 | 197,1 | 59,8 | 229,9 | 176,6 | 62,6 | 200,0 | 187,8 | 65,4 | 212,1 |
| 10:15 | 199,8 | 62,6 | 230,0 | 177,7 | 64,5 | 200,6 | 188,7 | 67,2 | 212,2 |
| 10:30 | 202,7 | 65,1 | 231,2 | 179,4 | 65,9 | 201,9 | 190,1 | 68,5 | 213,1 |
| 10:45 | 205,4 | 67,2 | 233,0 | 181,3 | 67,0 | 203,6 | 191,9 | 69,6 | 214,6 |
| 11:00 | 207,4 | 69,1 | 235,5 | 183,1 | 68,2 | 205,6 | 193,4 | 71,0 | 216,8 |
| 11:15 | 208,4 | 70,8 | 238,1 | 184,4 | 69,7 | 207,6 | 194,5 | 73,1 | 219,2 |
| 11:30 | 208,3 | 72,2 | 240,0 | 185,2 | 71,4 | 209,1 | 195,1 | 75,6 | 221,2 |
| 11:45 | 207,4 | 73,5 | 240,4 | 185,3 | 73,2 | 209,6 | 195,3 | 78,2 | 222,0 |
| 12:00 | 205,6 | 74,7 | 238,3 | 185,0 | 74,7 | 208,4 | 195,3 | 80,4 | 220,5 |
| 12:15 | 203,0 | 76,0 | 233,0 | 184,1 | 76,0 | 205,1 | 194,9 | 81,9 | 216,3 |
| 12:30 | 199,7 | 77,3 | 225,1 | 182,4 | 77,0 | 200,0 | 193,9 | 82,8 | 209,8 |
| 12:45 | 195,6 | 78,4 | 215,7 | 179,7 | 77,8 | 193,8 | 191,7 | 83,2 | 201,9 |
| 13:00 | 190,6 | 79,4 | 205,6 | 175,7 | 78,5 | 186,9 | 187,8 | 83,2 | 193,4 |
| 13:15 | 184,6 | 80,1 | 195,7 | 170,1 | 79,1 | 179,9 | 181,9 | 82,8 | 185,0 |
| 13:30 | 177,5 | 80,5 | 186,7 | 163,1 | 79,5 | 173,4 | 174,1 | 82,1 | 177,4 |
| 13:45 | 168,9 | 80,3 | 179,2 | 154,6 | 79,3 | 168,1 | 164,8 | 80,9 | 170,9 |
| 14:00 | 158,8 | 79,4 | 173,8 | 144,8 | 78,5 | 164,4 | 154,2 | 79,4 | 166,3 |
| 14:15 | 147,2 | 77,8 | 171,0 | 133,9 | 76,8 | 163,0 | 142,6 | 77,5 | 163,9 |
| 14:30 | 134,8 | 75,7 | 170,7 | 122,7 | 74,4 | 163,5 | 130,9 | 75,3 | 163,6 |
| 14:45 | 122,7 | 73,4 | 172,7 | 112,0 | 71,8 | 165,4 | 119,8 | 73,1 | 165,1 |
| 15:00 | 112,1 | 71,0 | 176,6 | 102,8 | 69,1 | 168,2 | 110,3 | 71,0 | 168,2 |
| 15:15 | 103,8 | 68,9 | 182,1 | 95,7 | 66,8 | 171,5 | 102,7 | 69,2 | 172,5 |
| 15:30 | 97,4 | 67,0 | 188,2 | 90,4 | 64,8 | 174,6 | 96,9 | 67,6 | 177,3 |
| 15:45 | 92,6 | 65,2 | 193,9 | 86,4 | 63,1 | 177,2 | 92,1 | 66,1 | 181,4 |
| 16:00 | 88,8 | 63,5 | 198,1 | 83,2 | 61,7 | 178,5 | 87,8 | 64,5 | 184,1 |
| 16:15 | 85,6 | 62,0 | 200,1 | 80,3 | 60,4 | 178,2 | 83,6 | 62,8 | 184,5 |
| 16:30 | 83,3 | 61,2 | 200,7 | 77,8 | 59,7 | 176,8 | 79,7 | 61,5 | 183,6 |
| 16:45 | 82,4 | 61,8 | 200,9 | 75,9 | 59,7 | 175,1 | 76,9 | 61,2 | 182,1 |
| 17:00 | 83,2 | 64,5 | 201,8 | 74,7 | 60,7 | 173,8 | 75,7 | 62,6 | 181,3 |
| 17:15 | 85,8 | 69,5 | 204,0 | 74,4 | 63,0 | 173,2 | 76,5 | 65,9 | 181,5 |
| 17:30 | 89,5 | 76,0 | 205,8 | 74,8 | 66,0 | 172,4 | 78,6 | 70,4 | 181,7 |
| 17:45 | 93,4 | 82,6 | 205,5 | 75,6 | 69,2 | 170,2 | 81,1 | 75,0 | 180,0 |
| 18:00 | 96,2 | 87,8 | 200,9 | 76,6 | 71,9 | 165,4 | 83,2 | 78,5 | 174,7 |
| 18:15 | 97,4 | 90,8 | 190,7 | 77,6 | 73,9 | 157,1 | 84,1 | 80,1 | 164,8 |
| 18:30 | 97,4 | 92,1 | 176,6 | 78,5 | 75,1 | 146,1 | 84,3 | 80,4 | 151,5 |
| 18:45 | 96,8 | 92,3 | 160,5 | 79,1 | 76,0 | 133,8 | 84,1 | 80,2 | 137,0 |
| 19:00 | 96,2 | 92,5 | 144,8 | 79,4 | 76,6 | 121,5 | 84,1 | 80,4 | 123,3 |
| 19:15 | 96,3 | 93,1 | 131,3 | 79,4 | 77,3 | 110,1 | 84,7 | 81,4 | 112,1 |
| 19:30 | 96,8 | 94,0 | 120,1 | 79,4 | 78,2 | 100,5 | 85,8 | 83,1 | 103,4 |
| 19:45 | 97,2 | 94,6 | 111,3 | 79,6 | 79,2 | 93,2 | 87,3 | 85,1 | 97,3 |
| 20:00 | 97,2 | 94,4 | 104,6 | 80,4 | 80,4 | 88,8 | 88,8 | 86,9 | 93,4 |
| 20:15 | 96,3 | 93,0 | 100,0 | 81,9 | 81,6 | 87,4 | 90,1 | 88,1 | 91,6 |
| 20:30 | 94,8 | 90,8 | 96,7 | 83,9 | 82,9 | 88,1 | 91,2 | 88,7 | 91,1 |
| 20:45 | 92,8 | 88,0 | 94,1 | 85,7 | 83,8 | 89,6 | 91,7 | 88,6 | 91,1 |
| 21:00 | 90,6 | 85,0 | 91,6 | 86,9 | 84,1 | 90,6 | 91,6 | 87,8 | 90,6 |
| 21:15 | 88,5 | 82,1 | 88,5 | 87,0 | 83,7 | 90,2 | 90,6 | 86,4 | 89,2 |
| 21:30 | 86,4 | 79,4 | 85,2 | 86,3 | 82,7 | 88,5 | 89,0 | 84,4 | 87,2 |
| 21:45 | 84,3 | 76,9 | 82,1 | 84,9 | 81,2 | 86,3 | 87,1 | 82,0 | 85,0 |
| 22:00 | 82,2 | 74,7 | 79,4 | 83,2 | 79,4 | 84,1 | 85,0 | 79,4 | 83,2 |
| 22:15 | 80,1 | 72,8 | 77,6 | 81,3 | 77,5 | 82,4 | 83,1 | 76,7 | 82,1 |
| 22:30 | 78,0 | 71,1 | 76,4 | 79,3 | 75,5 | 81,2 | 81,2 | 74,1 | 81,7 |
| 22:45 | 75,9 | 69,3 | 75,6 | 77,4 | 73,3 | 80,3 | 79,4 | 71,5 | 81,6 |
| 23:00 | 73,8 | 67,3 | 74,7 | 75,7 | 71,0 | 79,4 | 77,6 | 69,1 | 81,3 |
| 23:15 | 71,7 | 65,0 | 73,7 | 74,1 | 68,6 | 78,4 | 75,7 | 67,0 | 80,6 |
| 23:30 | 69,7 | 62,6 | 72,3 | 72,7 | 66,4 | 77,2 | 73,8 | 65,3 | 79,5 |
| 23:45 | 67,6 | 60,4 | 70,5 | 71,3 | 64,6 | 75,7 | 71,9 | 64,1 | 77,9 |
| 0:00 | 65,4 | 58,9 | 68,2 | 70,1 | 63,5 | 73,8 | 70,1 | 63,5 | 75,7 |

| G1 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 25,8 | 25,7 | 26,4 | 23,6 | 22,4 | 23,6 | 20,7 | 22,4 | 20,2 |
| 0:30 | 25,2 | 25,0 | 26,4 | 22,5 | 21,8 | 22,5 | 20,8 | 21,9 | 19,7 |
| 0:45 | 24,7 | 24,6 | 26,4 | 21,5 | 21,3 | 21,5 | 20,9 | 21,4 | 19,2 |
| 1:00 | 24,6 | 24,6 | 26,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,9 |
| 1:15 | 25,0 | 25,0 | 26,5 | 20,5 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,2 | 18,8 |
| 1:30 | 25,6 | 25,6 | 26,5 | 20,5 | 20,6 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 18,8 |
| 1:45 | 26,2 | 26,2 | 26,5 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 19,4 | 19,1 | 18,9 |
| 2:00 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 2:15 | 26,3 | 26,3 | 26,6 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 18,6 | 19,2 | 18,9 |
| 2:30 | 25,8 | 25,7 | 26,6 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 18,5 | 19,7 | 18,9 |
| 2:45 | 25,1 | 25,1 | 26,6 | 20,9 | 20,8 | 21,0 | 18,6 | 20,3 | 18,9 |
| 3:00 | 24,6 | 24,6 | 26,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,9 | 20,8 | 18,9 |
| 3:15 | 24,4 | 24,4 | 26,2 | 20,8 | 20,8 | 20,6 | 19,5 | 21,2 | 19,0 |
| 3:30 | 24,5 | 24,5 | 25,8 | 20,8 | 20,8 | 20,4 | 20,2 | 21,3 | 19,1 |
| 3:45 | 24,6 | 24,6 | 25,3 | 20,8 | 20,9 | 20,5 | 20,7 | 21,2 | 19,1 |
| 4:00 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,9 |
| 4:15 | 24,5 | 24,5 | 23,9 | 20,7 | 20,7 | 21,6 | 20,4 | 20,3 | 18,5 |
| 4:30 | 24,3 | 24,3 | 23,6 | 20,7 | 20,7 | 22,4 | 19,6 | 19,6 | 18,3 |
| 4:45 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 20,7 | 20,7 | 22,9 | 19,0 | 19,1 | 18,9 |
| 5:00 | 24,6 | 24,6 | 26,5 | 20,8 | 20,8 | 22,7 | 18,9 | 18,9 | 20,8 |
| 5:15 | 25,4 | 25,4 | 27,0 | 21,1 | 21,2 | 21,6 | 19,6 | 19,1 | 24,1 |
| 5:30 | 26,5 | 26,5 | 27,4 | 21,6 | 21,7 | 20,7 | 20,7 | 19,6 | 27,2 |
| 5:45 | 27,6 | 27,6 | 27,9 | 22,1 | 22,2 | 21,2 | 21,9 | 20,3 | 28,1 |
| 6:00 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 22,7 | 22,7 | 24,6 | 22,7 | 20,8 | 24,6 |
| 6:15 | 28,7 | 28,8 | 31,5 | 23,3 | 23,1 | 31,9 | 22,9 | 21,1 | 27,9 |
| 6:30 | 28,7 | 28,8 | 32,5 | 23,8 | 23,3 | 43,9 | 22,7 | 21,2 | 28,6 |
| 6:45 | 28,5 | 28,6 | 35,3 | 24,2 | 23,2 | 60,8 | 22,5 | 21,1 | 30,8 |
| 7:00 | 28,4 | 28,4 | 36,0 | 24,6 | 22,7 | 83,3 | 22,7 | 20,8 | 32,2 |
| 7:15 | 28,5 | 28,2 | 90,3 | 24,9 | 21,9 | 111,4 | 23,8 | 20,4 | 74,1 |
| 7:30 | 29,1 | 28,1 | 164,8 | 25,2 | 20,8 | 143,9 | 25,9 | 19,8 | 131,7 |
| 7:45 | 30,2 | 28,2 | 246,8 | 25,7 | 19,8 | 179,2 | 29,3 | 19,3 | 195,3 |
| 8:00 | 32,2 | 28,4 | 323,7 | 26,5 | 18,9 | 215,8 | 34,1 | 18,9 | 255,5 |
| 8:15 | 35,0 | 28,8 | 385,2 | 27,7 | 18,5 | 251,9 | 40,3 | 18,8 | 304,6 |
| 8:30 | 38,4 | 29,3 | 430,7 | 29,4 | 18,4 | 285,0 | 47,2 | 18,7 | 341,8 |
| 8:45 | 42,0 | 29,9 | 462,0 | 31,5 | 18,5 | 312,3 | 53,6 | 18,8 | 368,0 |
| 9:00 | 45,4 | 30,3 | 480,8 | 34,1 | 18,9 | 331,2 | 58,7 | 18,9 | 384,2 |
| 9:15 | 48,4 | 30,5 | 489,0 | 37,0 | 19,4 | 340,0 | 61,6 | 19,0 | 391,7 |
| 9:30 | 50,9 | 30,5 | 489,9 | 40,1 | 20,0 | 341,2 | 62,7 | 19,0 | 393,1 |
| 9:45 | 53,0 | 30,4 | 486,7 | 43,0 | 20,5 | 338,3 | 62,8 | 19,0 | 391,5 |
| 10:00 | 54,9 | 30,3 | 482,6 | 45,4 | 20,8 | 335,0 | 62,5 | 18,9 | 389,9 |
| 10:15 | 56,6 | 30,1 | 480,5 | 47,2 | 20,9 | 334,1 | 62,2 | 18,8 | 390,6 |
| 10:30 | 57,9 | 30,0 | 479,8 | 48,4 | 20,9 | 334,9 | 62,2 | 18,7 | 392,9 |
| 10:45 | 58,7 | 30,0 | 479,6 | 49,0 | 20,8 | 336,3 | 62,3 | 18,8 | 395,7 |
| 11:00 | 58,7 | 30,3 | 478,9 | 49,2 | 20,8 | 336,9 | 62,5 | 18,9 | 397,5 |
| 11:15 | 57,8 | 30,8 | 476,5 | 49,0 | 21,1 | 335,6 | 62,6 | 19,3 | 397,3 |
| 11:30 | 56,3 | 31,4 | 472,0 | 48,4 | 21,5 | 332,0 | 62,6 | 19,8 | 395,0 |
| 11:45 | 54,6 | 31,9 | 464,8 | 47,3 | 22,0 | 326,2 | 62,0 | 20,4 | 390,6 |
| 12:00 | 53,0 | 32,2 | 454,3 | 45,4 | 22,7 | 318,0 | 60,6 | 20,8 | 384,2 |
| 12:15 | 51,7 | 32,1 | 440,0 | 42,9 | 23,4 | 307,4 | 58,2 | 21,1 | 375,8 |
| 12:30 | 50,6 | 31,6 | 422,0 | 39,9 | 24,1 | 294,7 | 55,0 | 21,2 | 364,5 |
| 12:45 | 49,3 | 31,0 | 400,2 | 36,8 | 24,5 | 280,4 | 51,3 | 21,2 | 349,3 |
| 13:00 | 47,3 | 30,3 | 374,8 | 34,1 | 24,6 | 265,0 | 47,3 | 20,8 | 329,3 |
| 13:15 | 44,6 | 29,6 | 346,4 | 31,9 | 24,3 | 249,2 | 43,4 | 20,3 | 304,7 |
| 13:30 | 41,4 | 29,0 | 319,4 | 30,3 | 23,8 | 235,5 | 39,8 | 19,6 | 279,8 |
| 13:45 | 38,4 | 28,5 | 298,8 | 29,2 | 23,2 | 226,5 | 36,6 | 19,1 | 260,3 |
| 14:00 | 36,0 | 28,4 | 289,6 | 28,4 | 22,7 | 225,2 | 34,1 | 18,9 | 251,7 |
| 14:15 | 34,5 | 28,6 | 294,8 | 27,8 | 22,5 | 232,9 | 32,4 | 19,1 | 257,5 |
| 14:30 | 33,9 | 29,0 | 309,8 | 27,4 | 22,5 | 245,5 | 31,3 | 19,7 | 272,9 |
| 14:45 | 33,9 | 29,6 | 328,0 | 27,0 | 22,6 | 257,4 | 30,7 | 20,3 | 290,9 |
| 15:00 | 34,1 | 30,3 | 342,6 | 26,5 | 22,7 | 263,1 | 30,3 | 20,8 | 304,7 |
| 15:15 | 34,3 | 30,9 | 348,5 | 25,9 | 22,8 | 258,6 | 29,8 | 21,1 | 309,0 |
| 15:30 | 34,4 | 31,4 | 345,8 | 25,4 | 22,8 | 245,9 | 29,4 | 21,2 | 304,7 |
| 15:45 | 34,4 | 31,9 | 336,4 | 24,9 | 22,8 | 228,5 | 28,9 | 21,1 | 294,3 |
| 16:00 | 34,1 | 32,2 | 321,8 | 24,6 | 22,7 | 210,1 | 28,4 | 20,8 | 280,1 |
| 16:15 | 33,5 | 32,4 | 303,4 | 24,6 | 22,6 | 193,3 | 27,9 | 20,4 | 264,3 |
| 16:30 | 32,9 | 32,4 | 281,9 | 24,7 | 22,4 | 177,7 | 27,5 | 19,9 | 246,5 |
| 16:45 | 32,4 | 32,4 | 257,6 | 24,8 | 22,5 | 162,3 | 27,0 | 19,4 | 226,2 |
| 17:00 | 32,2 | 32,2 | 230,9 | 24,6 | 22,7 | 145,7 | 26,5 | 18,9 | 202,5 |
| 17:15 | 32,4 | 31,9 | 202,5 | 24,1 | 23,3 | 127,4 | 26,0 | 18,6 | 175,4 |
| 17:30 | 33,0 | 31,7 | 174,0 | 23,5 | 23,9 | 108,5 | 25,4 | 18,4 | 146,9 |
| 17:45 | 33,6 | 31,7 | 147,5 | 22,9 | 24,5 | 90,7 | 24,9 | 18,5 | 119,7 |
| 18:00 | 34,1 | 32,2 | 124,9 | 22,7 | 24,6 | 75,7 | 24,6 | 18,9 | 96,5 |
| 18:15 | 34,3 | 33,2 | 107,6 | 23,0 | 24,2 | 64,7 | 24,4 | 19,8 | 79,3 |
| 18:30 | 34,2 | 34,5 | 94,7 | 23,6 | 23,6 | 57,0 | 24,4 | 20,9 | 67,2 |
| 18:45 | 34,1 | 35,5 | 84,6 | 24,3 | 23,0 | 51,6 | 24,5 | 21,9 | 59,0 |
| 19:00 | 34,1 | 36,0 | 75,7 | 24,6 | 22,7 | 47,3 | 24,6 | 22,7 | 53,0 |
| 19:15 | 34,1 | 35,5 | 66,9 | 24,5 | 23,0 | 43,3 | 24,7 | 23,0 | 48,1 |
| 19:30 | 34,3 | 34,3 | 58,5 | 24,0 | 23,7 | 39,7 | 24,8 | 23,0 | 44,0 |
| 19:45 | 34,3 | 33,1 | 51,1 | 23,3 | 24,3 | 36,5 | 24,7 | 22,9 | 40,7 |
| 20:00 | 34,1 | 32,2 | 45,4 | 22,7 | 24,6 | 34,1 | 24,6 | 22,7 | 37,9 |
| 20:15 | 33,5 | 31,9 | 41,8 | 22,3 | 24,3 | 32,5 | 24,3 | 22,7 | 35,6 |
| 20:30 | 32,6 | 32,1 | 39,8 | 22,2 | 23,7 | 31,6 | 24,1 | 22,8 | 33,6 |
| 20:45 | 31,5 | 32,3 | 38,7 | 22,3 | 23,0 | 31,0 | 24,1 | 22,8 | 31,9 |
| 21:00 | 30,3 | 32,2 | 37,9 | 22,7 | 22,7 | 30,3 | 24,6 | 22,7 | 30,3 |
| 21:15 | 29,0 | 31,5 | 36,7 | 23,3 | 23,0 | 29,3 | 25,6 | 22,3 | 28,7 |
| 21:30 | 27,8 | 30,4 | 35,2 | 23,9 | 23,6 | 28,2 | 26,8 | 21,8 | 27,1 |
| 21:45 | 26,9 | 29,2 | 33,6 | 24,4 | 24,3 | 27,2 | 27,9 | 21,3 | 25,7 |
| 22:00 | 26,5 | 28,4 | 32,2 | 24,6 | 24,6 | 26,5 | 28,4 | 20,8 | 24,6 |
| 22:15 | 26,7 | 28,1 | 30,9 | 24,3 | 24,4 | 26,2 | 28,0 | 20,6 | 23,8 |
| 22:30 | 27,3 | 28,2 | 29,9 | 23,8 | 23,9 | 26,2 | 27,0 | 20,6 | 23,4 |
| 22:45 | 28,0 | 28,4 | 29,1 | 23,2 | 23,2 | 26,4 | 25,8 | 20,7 | 23,0 |
| 23:00 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 22,7 | 22,7 | 26,5 | 24,6 | 20,8 | 22,7 |
| 23:15 | 28,4 | 28,1 | 27,8 | 22,6 | 22,6 | 26,4 | 23,8 | 21,0 | 22,3 |
| 23:30 | 28,0 | 27,6 | 27,2 | 22,7 | 22,6 | 26,0 | 23,3 | 21,1 | 21,9 |
| 23:45 | 27,3 | 27,0 | 26,8 | 22,8 | 22,8 | 25,4 | 23,0 | 21,0 | 21,4 |
| 0:00 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 22,7 | 22,7 | 24,6 | 22,7 | 20,8 | 20,8 |

| G2 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 80,6 | 73,7 | 77,4 | 63,1 | 50,6 | 60,8 | 73,1 | 64,2 | 70,5 |
| 0:30 | 74,6 | 68,7 | 67,4 | 58,0 | 47,4 | 53,0 | 67,6 | 60,7 | 61,9 |
| 0:45 | 69,2 | 63,6 | 58,4 | 53,5 | 44,3 | 46,0 | 62,8 | 56,9 | 54,4 |
| 1:00 | 63,6 | 58,7 | 50,9 | 48,9 | 41,1 | 40,1 | 57,7 | 52,8 | 47,9 |
| 1:15 | 57,1 | 54,4 | 44,9 | 43,6 | 37,9 | 35,4 | 51,6 | 48,3 | 42,5 |
| 1:30 | 50,4 | 50,6 | 40,5 | 38,1 | 34,7 | 31,7 | 45,0 | 43,8 | 38,1 |
| 1:45 | 44,1 | 47,2 | 37,4 | 33,2 | 31,8 | 29,1 | 38,9 | 39,6 | 34,7 |
| 2:00 | 39,1 | 44,0 | 35,2 | 29,3 | 29,3 | 27,4 | 34,2 | 36,2 | 32,3 |
| 2:15 | 36,0 | 41,0 | 33,9 | 27,2 | 27,4 | 26,5 | 31,6 | 33,8 | 30,8 |
| 2:30 | 34,4 | 38,2 | 33,1 | 26,4 | 26,0 | 26,2 | 30,6 | 32,2 | 29,9 |
| 2:45 | 33,7 | 35,9 | 32,6 | 26,3 | 25,0 | 26,2 | 30,4 | 31,1 | 29,5 |
| 3:00 | 33,3 | 34,2 | 32,3 | 26,4 | 24,5 | 26,4 | 30,3 | 30,3 | 29,3 |
| 3:15 | 32,7 | 33,3 | 31,9 | 26,3 | 24,2 | 26,5 | 29,8 | 29,5 | 29,2 |
| 3:30 | 32,0 | 33,0 | 31,5 | 25,8 | 24,0 | 26,6 | 29,0 | 28,7 | 29,1 |
| 3:45 | 31,5 | 33,1 | 31,3 | 25,2 | 23,9 | 26,5 | 28,1 | 27,9 | 29,1 |
| 4:00 | 31,3 | 33,3 | 31,3 | 24,5 | 23,5 | 26,4 | 27,4 | 27,4 | 29,3 |
| 4:15 | 31,5 | 33,3 | 31,6 | 23,8 | 22,8 | 26,3 | 27,0 | 27,1 | 29,9 |
| 4:30 | 31,7 | 33,1 | 31,9 | 23,3 | 22,3 | 26,3 | 26,7 | 26,8 | 30,3 |
| 4:45 | 31,5 | 32,5 | 31,6 | 23,5 | 22,3 | 26,6 | 26,3 | 26,4 | 30,3 |
| 5:00 | 30,3 | 31,3 | 30,3 | 24,5 | 23,5 | 27,4 | 25,4 | 25,4 | 29,3 |
| 5:15 | 28,1 | 29,7 | 28,0 | 26,5 | 26,1 | 28,9 | 24,1 | 24,1 | 27,5 |
| 5:30 | 26,4 | 28,5 | 26,3 | 29,5 | 29,8 | 31,2 | 23,4 | 23,2 | 26,1 |
| 5:45 | 27,1 | 29,0 | 27,1 | 33,5 | 34,3 | 34,6 | 24,7 | 24,3 | 26,8 |
| 6:00 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 38,1 | 39,1 | 39,1 | 29,3 | 28,4 | 31,3 |
| 6:15 | 42,9 | 38,9 | 43,0 | 43,3 | 43,7 | 44,8 | 38,0 | 36,2 | 40,6 |
| 6:30 | 56,2 | 47,3 | 56,9 | 48,1 | 47,4 | 50,9 | 48,5 | 45,7 | 52,3 |
| 6:45 | 68,5 | 54,9 | 70,4 | 51,6 | 49,4 | 56,1 | 58,3 | 54,1 | 63,3 |
| 7:00 | 76,3 | 59,7 | 80,2 | 52,8 | 48,9 | 59,7 | 64,6 | 58,7 | 70,4 |
| 7:15 | 77,0 | 59,9 | 84,0 | 51,2 | 45,6 | 60,8 | 65,4 | 57,7 | 71,5 |
| 7:30 | 72,9 | 56,6 | 83,3 | 48,2 | 40,6 | 60,4 | 62,5 | 52,5 | 68,5 |
| 7:45 | 67,3 | 51,7 | 80,8 | 45,5 | 35,6 | 59,9 | 58,1 | 45,5 | 64,2 |
| 8:00 | 63,6 | 47,0 | 79,2 | 45,0 | 32,3 | 60,6 | 54,8 | 39,1 | 61,6 |
| 8:15 | 64,5 | 44,0 | 80,5 | 48,0 | 31,9 | 63,6 | 54,5 | 35,3 | 62,9 |
| 8:30 | 69,5 | 43,7 | 84,6 | 54,2 | 34,4 | 68,8 | 57,3 | 34,7 | 67,7 |
| 8:45 | 77,4 | 46,7 | 90,6 | 62,6 | 39,6 | 75,7 | 63,1 | 37,5 | 75,1 |
| 9:00 | 87,1 | 53,8 | 97,8 | 72,4 | 47,0 | 84,1 | 71,4 | 44,0 | 84,1 |
| 9:15 | 97,4 | 65,2 | 105,6 | 82,8 | 56,2 | 93,5 | 81,9 | 54,2 | 93,8 |
| 9:30 | 108,4 | 79,5 | 114,1 | 93,1 | 66,4 | 103,2 | 93,7 | 66,8 | 103,7 |
| 9:45 | 119,9 | 94,6 | 123,5 | 102,9 | 76,6 | 112,4 | 105,9 | 80,5 | 113,3 |
| 10:00 | 132,1 | 108,6 | 134,0 | 111,5 | 86,1 | 120,3 | 117,4 | 93,9 | 122,3 |
| 10:15 | 144,7 | 120,0 | 145,5 | 118,6 | 93,9 | 126,5 | 127,4 | 105,7 | 130,2 |
| 10:30 | 156,7 | 128,8 | 156,8 | 124,2 | 100,2 | 131,0 | 135,7 | 115,5 | 137,0 |
| 10:45 | 166,9 | 135,6 | 166,2 | 128,3 | 105,0 | 134,4 | 142,2 | 123,0 | 142,5 |
| 11:00 | 174,1 | 140,9 | 172,2 | 131,1 | 108,6 | 136,9 | 146,7 | 128,1 | 146,7 |
| 11:15 | 177,4 | 144,9 | 173,6 | 132,7 | 111,1 | 139,0 | 149,3 | 130,8 | 149,6 |
| 11:30 | 177,7 | 147,8 | 171,6 | 133,4 | 112,7 | 140,3 | 150,3 | 131,5 | 151,2 |
| 11:45 | 176,2 | 149,4 | 167,7 | 133,4 | 113,8 | 140,7 | 150,2 | 131,4 | 151,5 |
| 12:00 | 174,1 | 149,7 | 163,4 | 133,0 | 114,4 | 139,9 | 149,7 | 131,1 | 150,6 |
| 12:15 | 172,6 | 148,5 | 159,9 | 132,5 | 115,0 | 137,8 | 149,0 | 131,3 | 148,8 |
| 12:30 | 172,0 | 146,8 | 157,5 | 131,8 | 115,4 | 134,6 | 148,7 | 131,6 | 146,4 |
| 12:45 | 172,4 | 145,2 | 155,8 | 131,3 | 115,9 | 131,0 | 148,8 | 131,4 | 143,9 |
| 13:00 | 174,1 | 144,8 | 154,6 | 131,1 | 116,4 | 127,2 | 149,7 | 130,1 | 141,8 |
| 13:15 | 177,1 | 146,0 | 153,7 | 131,1 | 116,9 | 123,7 | 151,4 | 127,3 | 140,6 |
| 13:30 | 180,4 | 148,3 | 153,2 | 131,4 | 117,2 | 120,9 | 153,6 | 123,6 | 140,1 |
| 13:45 | 183,0 | 151,1 | 153,1 | 131,8 | 116,8 | 119,0 | 155,5 | 120,0 | 140,0 |
| 14:00 | 183,9 | 153,6 | 153,6 | 132,1 | 115,4 | 118,4 | 156,5 | 117,4 | 139,9 |
| 14:15 | 182,4 | 155,1 | 154,7 | 132,1 | 112,9 | 119,2 | 156,3 | 116,5 | 139,7 |
| 14:30 | 179,5 | 155,5 | 156,8 | 132,2 | 109,8 | 121,2 | 155,1 | 116,8 | 139,9 |
| 14:45 | 176,6 | 155,0 | 160,2 | 132,4 | 107,1 | 124,0 | 153,7 | 117,6 | 141,1 |
| 15:00 | 175,1 | 153,6 | 165,3 | 133,0 | 105,6 | 127,2 | 152,6 | 118,4 | 143,8 |
| 15:15 | 176,0 | 151,4 | 172,2 | 134,2 | 106,0 | 130,4 | 152,3 | 118,4 | 148,4 |
| 15:30 | 178,9 | 149,0 | 180,0 | 135,9 | 107,7 | 133,4 | 152,9 | 118,0 | 153,9 |
| 15:45 | 182,8 | 147,2 | 187,6 | 137,8 | 110,1 | 136,0 | 154,4 | 117,6 | 159,3 |
| 16:00 | 186,8 | 146,7 | 193,7 | 139,9 | 112,5 | 137,9 | 156,5 | 117,4 | 163,4 |
| 16:15 | 190,3 | 148,1 | 197,6 | 141,9 | 114,4 | 139,2 | 159,3 | 117,9 | 165,3 |
| 16:30 | 193,8 | 151,2 | 200,5 | 144,0 | 116,2 | 140,4 | 162,9 | 119,3 | 166,2 |
| 16:45 | 197,9 | 155,7 | 203,9 | 146,6 | 118,3 | 142,3 | 167,1 | 122,0 | 167,4 |
| 17:00 | 203,5 | 161,4 | 209,3 | 149,7 | 121,3 | 145,7 | 172,2 | 126,2 | 170,2 |
| 17:15 | 210,8 | 167,8 | 217,7 | 153,5 | 125,5 | 151,2 | 177,8 | 132,0 | 175,7 |
| 17:30 | 218,8 | 174,5 | 227,8 | 157,4 | 130,3 | 157,9 | 183,6 | 138,7 | 183,0 |
| 17:45 | 226,3 | 180,7 | 237,7 | 160,9 | 135,1 | 164,6 | 188,8 | 145,2 | 190,7 |
| 18:00 | 231,8 | 185,9 | 245,5 | 163,4 | 138,9 | 170,2 | 192,7 | 150,6 | 197,6 |
| 18:15 | 234,4 | 189,5 | 249,8 | 164,2 | 141,3 | 173,9 | 194,9 | 154,2 | 202,6 |
| 18:30 | 234,5 | 192,1 | 251,2 | 163,7 | 142,6 | 176,0 | 195,6 | 156,4 | 206,0 |
| 18:45 | 233,0 | 193,9 | 250,7 | 162,3 | 143,2 | 177,2 | 195,4 | 157,9 | 208,0 |
| 19:00 | 230,9 | 195,6 | 249,4 | 160,4 | 143,8 | 178,0 | 194,7 | 159,4 | 209,3 |
| 19:15 | 228,7 | 197,5 | 248,2 | 158,4 | 144,6 | 179,1 | 193,9 | 161,5 | 210,2 |
| 19:30 | 226,9 | 199,4 | 247,2 | 156,5 | 145,5 | 180,2 | 193,2 | 163,8 | 210,9 |
| 19:45 | 225,3 | 200,9 | 246,3 | 154,8 | 146,0 | 181,2 | 192,5 | 165,9 | 211,6 |
| 20:00 | 224,0 | 201,5 | 245,5 | 153,6 | 145,7 | 181,9 | 191,7 | 167,3 | 212,3 |
| 20:15 | 223,0 | 201,0 | 244,7 | 152,8 | 144,4 | 182,1 | 190,9 | 167,6 | 213,1 |
| 20:30 | 221,5 | 199,2 | 243,3 | 152,1 | 142,0 | 181,6 | 189,7 | 166,9 | 213,5 |
| 20:45 | 218,9 | 196,2 | 240,6 | 150,9 | 138,8 | 180,3 | 187,8 | 165,1 | 213,1 |
| 21:00 | 214,2 | 191,7 | 235,7 | 148,7 | 135,0 | 178,0 | 184,9 | 162,4 | 211,3 |
| 21:15 | 207,0 | 185,8 | 228,3 | 144,9 | 130,6 | 174,6 | 180,5 | 158,7 | 207,6 |
| 21:30 | 197,0 | 178,1 | 218,5 | 139,3 | 125,3 | 169,9 | 174,2 | 153,5 | 201,8 |
| 21:45 | 184,4 | 168,1 | 206,9 | 131,9 | 118,8 | 163,6 | 165,4 | 146,1 | 194,0 |
| 22:00 | 169,2 | 155,5 | 193,7 | 122,3 | 110,5 | 155,5 | 153,6 | 136,0 | 183,9 |
| 22:15 | 151,8 | 140,2 | 179,5 | 110,7 | 100,5 | 145,6 | 138,6 | 122,8 | 171,7 |
| 22:30 | 133,7 | 123,7 | 164,8 | 98,1 | 89,4 | 134,3 | 122,0 | 108,1 | 157,9 |
| 22:45 | 116,7 | 107,7 | 150,1 | 85,9 | 78,4 | 122,4 | 105,8 | 93,6 | 143,5 |
| 23:00 | 102,7 | 93,9 | 136,0 | 75,3 | 68,5 | 110,5 | 91,9 | 81,2 | 129,1 |
| 23:15 | 93,0 | 83,8 | 122,8 | 67,3 | 60,5 | 99,2 | 82,0 | 72,3 | 115,5 |
| 23:30 | 86,6 | 76,7 | 110,6 | 61,5 | 54,4 | 88,7 | 75,4 | 66,4 | 102,7 |
| 23:45 | 82,2 | 71,6 | 99,1 | 57,3 | 50,0 | 78,7 | 70,9 | 62,5 | 91,0 |
| 0:00 | 78,3 | 67,5 | 88,0 | 53,8 | 47,0 | 69,5 | 67,5 | 59,7 | 80,2 |

| G3 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 95,3 | 87,8 | 94,7 | 99,0 | 94,6 | 98,5 | 92,5 | 87,6 | 91,2 |
| 0:30 | 95,5 | 88,3 | 94,1 | 100,0 | 95,3 | 99,0 | 93,0 | 87,3 | 90,2 |
| 0:45 | 96,2 | 89,0 | 94,1 | 100,9 | 96,0 | 99,4 | 93,7 | 87,4 | 89,4 |
| 1:00 | 97,4 | 90,1 | 95,0 | 101,0 | 96,2 | 99,2 | 94,3 | 87,7 | 88,9 |
| 1:15 | 98,9 | 91,3 | 96,6 | 99,8 | 95,3 | 98,1 | 94,5 | 88,0 | 88,7 |
| 1:30 | 100,3 | 92,4 | 98,4 | 97,9 | 93,9 | 96,4 | 94,5 | 88,4 | 88,8 |
| 1:45 | 101,0 | 92,9 | 99,8 | 95,8 | 92,4 | 94,8 | 94,3 | 88,9 | 89,1 |
| 2:00 | 100,4 | 92,5 | 99,8 | 94,3 | 91,3 | 93,7 | 94,3 | 89,5 | 89,5 |
| 2:15 | 98,2 | 91,0 | 98,0 | 94,0 | 91,1 | 93,6 | 94,7 | 90,3 | 90,0 |
| 2:30 | 95,1 | 88,7 | 95,1 | 94,3 | 91,5 | 94,1 | 95,0 | 91,0 | 90,3 |
| 2:45 | 91,9 | 86,4 | 91,9 | 94,8 | 92,1 | 94,7 | 95,0 | 91,2 | 90,2 |
| 3:00 | 89,5 | 84,7 | 89,5 | 95,0 | 92,5 | 95,0 | 94,3 | 90,7 | 89,5 |
| 3:15 | 88,6 | 84,0 | 88,4 | 94,3 | 92,4 | 94,4 | 92,7 | 89,2 | 88,0 |
| 3:30 | 88,6 | 84,0 | 88,3 | 93,1 | 91,9 | 93,3 | 90,6 | 87,2 | 86,1 |
| 3:45 | 88,7 | 84,0 | 88,3 | 91,7 | 91,2 | 92,2 | 88,3 | 85,1 | 84,0 |
| 4:00 | 88,3 | 83,5 | 87,7 | 90,7 | 90,7 | 91,3 | 86,5 | 83,5 | 82,3 |
| 4:15 | 86,8 | 82,1 | 86,1 | 90,3 | 90,5 | 91,0 | 85,4 | 82,7 | 81,1 |
| 4:30 | 85,1 | 80,6 | 84,3 | 90,2 | 90,4 | 91,1 | 85,1 | 82,7 | 80,5 |
| 4:45 | 84,2 | 80,1 | 83,5 | 90,1 | 90,1 | 91,1 | 85,1 | 83,1 | 80,4 |
| 5:00 | 85,3 | 81,6 | 84,7 | 89,5 | 89,5 | 90,7 | 85,3 | 83,5 | 80,4 |
| 5:15 | 89,0 | 85,9 | 88,5 | 88,2 | 88,5 | 89,8 | 85,4 | 83,7 | 80,7 |
| 5:30 | 94,1 | 91,6 | 94,0 | 87,0 | 87,7 | 89,0 | 85,8 | 84,0 | 81,3 |
| 5:45 | 99,3 | 97,0 | 99,5 | 86,7 | 88,2 | 89,2 | 86,9 | 84,8 | 82,5 |
| 6:00 | 102,8 | 100,4 | 103,4 | 88,3 | 90,7 | 91,3 | 88,9 | 86,5 | 84,7 |
| 6:15 | 103,7 | 100,7 | 104,7 | 92,2 | 95,8 | 95,9 | 92,1 | 89,2 | 87,9 |
| 6:30 | 102,6 | 98,8 | 104,0 | 97,3 | 102,0 | 101,6 | 95,7 | 92,4 | 91,6 |
| 6:45 | 100,7 | 96,2 | 102,4 | 102,2 | 107,6 | 106,9 | 99,0 | 95,4 | 95,2 |
| 7:00 | 99,2 | 94,3 | 101,0 | 105,2 | 110,7 | 110,1 | 101,0 | 97,4 | 98,0 |
| 7:15 | 99,1 | 94,4 | 100,8 | 105,5 | 110,0 | 110,1 | 101,3 | 97,9 | 99,6 |
| 7:30 | 100,8 | 95,7 | 102,1 | 104,6 | 106,9 | 108,4 | 101,1 | 97,6 | 100,9 |
| 7:45 | 104,4 | 97,6 | 105,3 | 104,6 | 103,1 | 107,1 | 102,3 | 97,3 | 102,8 |
| 8:00 | 110,1 | 99,2 | 110,7 | 107,7 | 100,4 | 108,3 | 106,4 | 98,0 | 106,4 |
| 8:15 | 117,7 | 99,7 | 118,2 | 115,0 | 100,2 | 113,3 | 114,6 | 100,1 | 112,4 |
| 8:30 | 126,1 | 99,6 | 126,7 | 125,0 | 101,8 | 120,8 | 124,9 | 102,9 | 119,5 |
| 8:45 | 133,9 | 99,2 | 134,7 | 134,9 | 104,0 | 128,9 | 134,7 | 105,4 | 126,3 |
| 9:00 | 139,7 | 99,2 | 140,9 | 142,1 | 105,8 | 135,5 | 141,5 | 106,4 | 131,2 |
| 9:15 | 142,4 | 99,8 | 144,2 | 144,9 | 106,3 | 139,1 | 143,4 | 105,4 | 133,3 |
| 9:30 | 142,9 | 100,9 | 145,4 | 144,1 | 105,8 | 140,3 | 141,8 | 102,9 | 133,2 |
| 9:45 | 142,4 | 102,1 | 145,5 | 141,8 | 104,8 | 140,3 | 138,6 | 99,9 | 132,1 |
| 10:00 | 142,1 | 102,8 | 145,8 | 139,7 | 104,0 | 140,3 | 136,1 | 97,4 | 131,2 |
| 10:15 | 142,9 | 102,9 | 147,0 | 139,2 | 103,8 | 141,1 | 135,7 | 96,1 | 131,5 |
| 10:30 | 144,5 | 102,5 | 149,0 | 140,0 | 104,1 | 142,5 | 137,1 | 95,9 | 132,8 |
| 10:45 | 146,3 | 101,8 | 151,2 | 141,4 | 104,5 | 144,0 | 139,3 | 96,3 | 134,7 |
| 11:00 | 147,6 | 101,0 | 153,0 | 142,7 | 104,6 | 145,1 | 141,5 | 96,8 | 136,7 |
| 11:15 | 147,9 | 100,4 | 154,0 | 143,4 | 104,4 | 145,7 | 143,0 | 96,9 | 138,4 |
| 11:30 | 147,5 | 100,0 | 154,3 | 143,7 | 104,0 | 145,8 | 143,6 | 96,8 | 139,7 |
| 11:45 | 146,8 | 99,8 | 154,3 | 143,7 | 103,9 | 145,9 | 143,7 | 96,6 | 140,6 |
| 12:00 | 146,4 | 99,8 | 154,2 | 143,9 | 104,6 | 146,4 | 143,3 | 96,2 | 140,9 |
| 12:15 | 146,3 | 100,0 | 154,3 | 144,5 | 106,3 | 147,4 | 142,7 | 95,7 | 140,7 |
| 12:30 | 146,5 | 100,5 | 154,5 | 145,0 | 108,3 | 148,6 | 141,8 | 95,4 | 140,0 |
| 12:45 | 146,2 | 101,0 | 154,3 | 145,0 | 110,1 | 149,1 | 140,8 | 95,1 | 139,0 |
| 13:00 | 145,1 | 101,6 | 153,6 | 143,9 | 110,7 | 148,2 | 139,7 | 95,0 | 137,9 |
| 13:15 | 142,8 | 102,2 | 152,2 | 141,5 | 109,7 | 145,4 | 138,4 | 95,0 | 136,8 |
| 13:30 | 139,3 | 102,4 | 149,9 | 137,8 | 107,5 | 141,4 | 136,8 | 95,3 | 135,9 |
| 13:45 | 134,6 | 102,1 | 147,0 | 133,3 | 105,0 | 137,2 | 134,5 | 95,6 | 135,0 |
| 14:00 | 128,8 | 101,0 | 143,3 | 128,2 | 102,8 | 133,7 | 131,2 | 96,2 | 134,3 |
| 14:15 | 122,3 | 98,9 | 139,2 | 123,0 | 101,5 | 131,5 | 126,9 | 96,7 | 133,7 |
| 14:30 | 115,5 | 96,3 | 135,2 | 118,2 | 101,0 | 130,7 | 121,9 | 97,3 | 133,3 |
| 14:45 | 109,4 | 93,8 | 132,1 | 114,1 | 100,9 | 130,9 | 117,1 | 97,5 | 133,1 |
| 15:00 | 104,6 | 91,9 | 130,6 | 111,3 | 101,0 | 131,8 | 113,1 | 97,4 | 133,1 |
| 15:15 | 101,8 | 91,1 | 131,3 | 110,0 | 100,9 | 133,3 | 110,4 | 96,7 | 133,2 |
| 15:30 | 100,5 | 91,2 | 133,5 | 110,0 | 100,8 | 135,0 | 108,6 | 95,8 | 133,4 |
| 15:45 | 100,2 | 91,8 | 136,2 | 110,6 | 100,6 | 136,6 | 107,5 | 94,9 | 133,6 |
| 16:00 | 100,4 | 92,5 | 138,5 | 111,3 | 100,4 | 137,9 | 106,4 | 94,3 | 133,7 |
| 16:15 | 100,6 | 93,1 | 139,8 | 111,7 | 100,3 | 138,6 | 105,2 | 94,4 | 133,4 |
| 16:30 | 101,0 | 93,4 | 140,3 | 111,9 | 100,2 | 139,0 | 104,1 | 95,0 | 133,1 |
| 16:45 | 101,9 | 93,6 | 140,5 | 112,1 | 100,3 | 139,2 | 103,5 | 95,9 | 132,9 |
| 17:00 | 103,4 | 93,7 | 140,9 | 112,5 | 100,4 | 139,7 | 104,0 | 96,8 | 133,1 |
| 17:15 | 105,8 | 93,9 | 142,0 | 113,2 | 100,5 | 140,6 | 105,8 | 97,6 | 133,6 |
| 17:30 | 108,7 | 94,3 | 143,7 | 113,9 | 100,7 | 141,6 | 108,1 | 98,2 | 134,5 |
| 17:45 | 111,5 | 95,2 | 145,8 | 114,2 | 100,6 | 142,4 | 110,2 | 98,8 | 135,6 |
| 18:00 | 113,7 | 96,8 | 148,2 | 113,7 | 100,4 | 142,7 | 111,3 | 99,2 | 136,7 |
| 18:15 | 115,0 | 99,1 | 150,6 | 112,1 | 99,9 | 142,3 | 110,7 | 99,5 | 137,6 |
| 18:30 | 115,7 | 102,2 | 152,5 | 110,2 | 99,7 | 141,3 | 109,0 | 99,9 | 138,0 |
| 18:45 | 116,3 | 105,7 | 153,3 | 109,0 | 100,2 | 139,9 | 107,1 | 100,5 | 137,6 |
| 19:00 | 117,3 | 109,5 | 152,4 | 109,5 | 102,2 | 138,5 | 105,8 | 101,6 | 136,1 |
| 19:15 | 119,0 | 113,2 | 149,3 | 112,2 | 105,9 | 137,2 | 105,9 | 103,2 | 133,2 |
| 19:30 | 120,6 | 116,3 | 144,4 | 116,2 | 110,3 | 135,9 | 107,0 | 105,2 | 129,6 |
| 19:45 | 121,4 | 117,9 | 138,4 | 120,2 | 114,5 | 134,3 | 108,7 | 107,4 | 126,1 |
| 20:00 | 120,4 | 117,3 | 131,8 | 122,8 | 117,3 | 132,4 | 110,7 | 109,5 | 123,4 |
| 20:15 | 117,0 | 114,2 | 125,3 | 123,0 | 117,9 | 130,0 | 112,4 | 111,2 | 122,1 |
| 20:30 | 112,1 | 109,4 | 119,3 | 121,2 | 116,5 | 127,2 | 113,5 | 112,4 | 121,6 |
| 20:45 | 106,8 | 104,2 | 114,3 | 118,3 | 113,9 | 124,1 | 113,9 | 112,5 | 121,1 |
| 21:00 | 102,2 | 99,8 | 110,7 | 114,9 | 110,7 | 121,0 | 113,1 | 111,3 | 119,7 |
| 21:15 | 99,2 | 97,1 | 108,8 | 111,7 | 107,4 | 117,8 | 111,1 | 108,5 | 117,0 |
| 21:30 | 97,4 | 95,9 | 108,1 | 108,9 | 104,4 | 114,9 | 108,3 | 104,8 | 113,3 |
| 21:45 | 96,4 | 95,4 | 108,0 | 106,5 | 101,8 | 112,2 | 105,1 | 100,8 | 109,4 |
| 22:00 | 95,6 | 95,0 | 107,7 | 104,6 | 99,8 | 110,1 | 102,2 | 97,4 | 105,8 |
| 22:15 | 94,5 | 94,1 | 106,6 | 103,2 | 98,5 | 108,5 | 99,9 | 95,0 | 103,2 |
| 22:30 | 93,3 | 92,8 | 104,9 | 102,1 | 97,6 | 107,2 | 98,1 | 93,5 | 101,3 |
| 22:45 | 92,0 | 91,2 | 103,0 | 101,1 | 96,8 | 106,0 | 96,5 | 92,4 | 99,9 |
| 23:00 | 90,7 | 89,5 | 101,0 | 99,8 | 95,6 | 104,6 | 95,0 | 91,3 | 98,6 |
| 23:15 | 89,6 | 87,8 | 99,3 | 98,2 | 93,8 | 102,9 | 93,1 | 89,9 | 97,1 |
| 23:30 | 88,6 | 86,4 | 97,8 | 96,4 | 91,9 | 101,1 | 91,3 | 88,4 | 95,6 |
| 23:45 | 88,0 | 85,7 | 96,6 | 95,0 | 90,7 | 99,5 | 89,6 | 87,2 | 94,0 |
| 0:00 | 87,7 | 85,9 | 95,6 | 94,3 | 90,7 | 98,6 | 88,3 | 86,5 | 92,5 |

| G4 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 62,2 | 57,7 | 62,1 | 75,3 | 68,7 | 74,5 | 67,2 | 63,1 | 67,2 |
| 0:30 | 61,2 | 56,4 | 60,8 | 75,5 | 68,3 | 73,6 | 65,9 | 62,2 | 66,1 |
| 0:45 | 60,1 | 55,0 | 59,5 | 75,7 | 68,0 | 72,8 | 64,8 | 61,3 | 64,9 |
| 1:00 | 59,4 | 54,0 | 58,5 | 75,6 | 67,5 | 72,0 | 63,9 | 60,3 | 63,9 |
| 1:15 | 59,1 | 53,6 | 58,0 | 74,8 | 66,6 | 71,0 | 63,2 | 59,4 | 63,0 |
| 1:30 | 59,2 | 53,6 | 57,8 | 73,6 | 65,6 | 70,0 | 62,7 | 58,6 | 62,2 |
| 1:45 | 59,4 | 53,8 | 57,7 | 72,3 | 64,6 | 69,1 | 62,4 | 58,0 | 61,6 |
| 2:00 | 59,4 | 54,0 | 57,6 | 71,1 | 63,9 | 68,4 | 62,1 | 57,6 | 61,2 |
| 2:15 | 59,1 | 54,0 | 57,2 | 70,3 | 63,7 | 68,0 | 61,8 | 57,4 | 61,1 |
| 2:30 | 58,6 | 53,7 | 56,6 | 69,8 | 63,7 | 67,9 | 61,6 | 57,4 | 61,1 |
| 2:45 | 58,0 | 53,4 | 56,1 | 69,5 | 63,9 | 67,7 | 61,3 | 57,5 | 61,2 |
| 3:00 | 57,6 | 53,1 | 55,8 | 69,3 | 63,9 | 67,5 | 61,2 | 57,6 | 61,2 |
| 3:15 | 57,5 | 52,9 | 55,9 | 69,0 | 63,6 | 67,0 | 61,1 | 57,7 | 61,1 |
| 3:30 | 57,5 | 52,7 | 56,2 | 68,8 | 63,0 | 66,4 | 61,1 | 57,7 | 60,9 |
| 3:45 | 57,6 | 52,5 | 56,6 | 68,6 | 62,5 | 65,9 | 61,1 | 57,7 | 60,6 |
| 4:00 | 57,6 | 52,2 | 56,7 | 68,4 | 62,1 | 65,7 | 61,2 | 57,6 | 60,3 |
| 4:15 | 57,4 | 51,8 | 56,5 | 68,3 | 62,0 | 65,8 | 61,3 | 57,4 | 60,0 |
| 4:30 | 57,2 | 51,6 | 56,2 | 68,3 | 62,0 | 66,1 | 61,4 | 57,3 | 59,8 |
| 4:45 | 57,1 | 51,6 | 56,2 | 68,3 | 62,1 | 66,5 | 61,6 | 57,3 | 59,9 |
| 5:00 | 57,6 | 52,2 | 56,7 | 68,4 | 62,1 | 66,6 | 62,1 | 57,6 | 60,3 |
| 5:15 | 58,7 | 53,4 | 58,0 | 68,4 | 61,8 | 66,4 | 62,7 | 58,2 | 61,1 |
| 5:30 | 60,2 | 55,2 | 59,8 | 68,3 | 61,5 | 65,9 | 63,3 | 58,9 | 62,1 |
| 5:45 | 62,0 | 57,2 | 61,9 | 68,1 | 61,2 | 65,3 | 63,5 | 59,4 | 62,8 |
| 6:00 | 63,9 | 59,4 | 63,9 | 67,5 | 61,2 | 64,8 | 63,0 | 59,4 | 63,0 |
| 6:15 | 65,9 | 61,5 | 65,6 | 66,9 | 61,6 | 64,6 | 61,9 | 58,7 | 62,5 |
| 6:30 | 69,3 | 63,3 | 67,8 | 67,7 | 62,5 | 65,4 | 62,0 | 57,7 | 62,2 |
| 6:45 | 75,6 | 64,8 | 71,4 | 71,8 | 63,8 | 67,9 | 65,2 | 57,2 | 63,2 |
| 7:00 | 86,4 | 65,7 | 77,4 | 81,0 | 65,7 | 72,9 | 73,8 | 57,6 | 66,6 |
| 7:15 | 102,5 | 66,0 | 86,4 | 96,3 | 68,0 | 80,9 | 88,9 | 59,4 | 73,2 |
| 7:30 | 121,9 | 65,7 | 98,4 | 115,4 | 70,4 | 91,6 | 108,6 | 62,0 | 83,3 |
| 7:45 | 142,0 | 65,0 | 113,2 | 135,3 | 72,2 | 104,4 | 129,7 | 64,6 | 96,7 |
| 8:00 | 160,2 | 63,9 | 130,5 | 153,0 | 72,9 | 118,8 | 149,4 | 66,6 | 113,4 |
| 8:15 | 174,4 | 62,5 | 149,7 | 165,9 | 72,2 | 133,9 | 165,2 | 67,3 | 132,9 |
| 8:30 | 185,0 | 61,1 | 169,1 | 174,7 | 70,5 | 148,8 | 177,2 | 67,0 | 153,2 |
| 8:45 | 193,2 | 59,7 | 186,8 | 180,5 | 68,4 | 162,2 | 185,8 | 66,0 | 171,8 |
| 9:00 | 199,8 | 58,5 | 200,7 | 184,5 | 66,6 | 172,8 | 191,7 | 64,8 | 186,3 |
| 9:15 | 205,7 | 57,7 | 209,3 | 187,6 | 65,5 | 179,8 | 195,3 | 63,7 | 194,8 |
| 9:30 | 210,9 | 57,3 | 213,7 | 190,3 | 65,1 | 183,9 | 197,3 | 62,8 | 198,7 |
| 9:45 | 215,3 | 57,3 | 215,4 | 192,5 | 65,2 | 186,3 | 198,3 | 62,3 | 199,7 |
| 10:00 | 218,7 | 57,6 | 216,0 | 194,4 | 65,7 | 188,1 | 198,9 | 62,1 | 199,8 |
| 10:15 | 220,8 | 58,2 | 216,6 | 196,0 | 66,4 | 190,1 | 199,5 | 62,3 | 200,4 |
| 10:30 | 222,0 | 59,2 | 217,4 | 197,5 | 67,3 | 192,2 | 200,2 | 62,9 | 201,5 |
| 10:45 | 222,4 | 60,5 | 218,2 | 198,7 | 68,3 | 194,0 | 200,9 | 63,8 | 202,7 |
| 11:00 | 222,3 | 62,1 | 218,7 | 199,8 | 69,3 | 195,3 | 201,6 | 64,8 | 203,4 |
| 11:15 | 221,9 | 63,9 | 218,7 | 200,6 | 70,2 | 195,6 | 202,1 | 65,8 | 203,2 |
| 11:30 | 221,4 | 65,7 | 218,2 | 201,4 | 71,1 | 195,3 | 202,7 | 66,7 | 202,3 |
| 11:45 | 220,9 | 67,0 | 217,0 | 202,3 | 71,7 | 194,5 | 203,3 | 67,3 | 200,8 |
| 12:00 | 220,5 | 67,5 | 215,1 | 203,4 | 72,0 | 193,5 | 204,3 | 67,5 | 198,9 |
| 12:15 | 220,1 | 66,9 | 212,1 | 204,7 | 71,9 | 192,3 | 205,4 | 67,1 | 196,6 |
| 12:30 | 219,4 | 65,4 | 207,8 | 205,5 | 71,6 | 190,3 | 206,1 | 66,2 | 193,3 |
| 12:45 | 217,6 | 63,7 | 201,4 | 205,1 | 71,0 | 186,5 | 205,4 | 65,1 | 188,3 |
| 13:00 | 214,2 | 62,1 | 192,6 | 202,5 | 70,2 | 180,0 | 202,5 | 63,9 | 180,9 |
| 13:15 | 208,4 | 61,0 | 181,1 | 197,0 | 69,3 | 170,4 | 196,5 | 62,8 | 170,7 |
| 13:30 | 200,2 | 60,3 | 168,7 | 188,7 | 68,5 | 159,3 | 187,7 | 62,0 | 159,4 |
| 13:45 | 189,3 | 60,1 | 157,7 | 177,5 | 67,8 | 148,9 | 176,1 | 61,4 | 149,2 |
| 14:00 | 175,5 | 60,3 | 150,3 | 163,8 | 67,5 | 141,3 | 162,0 | 61,2 | 142,2 |
| 14:15 | 158,9 | 60,7 | 148,1 | 147,7 | 67,6 | 138,1 | 145,8 | 61,4 | 139,9 |
| 14:30 | 141,2 | 61,4 | 151,0 | 131,0 | 67,9 | 139,2 | 129,0 | 61,9 | 142,2 |
| 14:45 | 124,2 | 62,1 | 157,9 | 115,3 | 68,2 | 143,7 | 113,1 | 62,5 | 148,0 |
| 15:00 | 109,8 | 63,0 | 168,3 | 102,6 | 68,4 | 151,2 | 99,9 | 63,0 | 156,6 |
| 15:15 | 99,4 | 63,8 | 180,9 | 94,1 | 68,2 | 160,6 | 90,4 | 63,3 | 166,9 |
| 15:30 | 92,5 | 64,6 | 194,1 | 89,2 | 67,8 | 170,6 | 84,1 | 63,4 | 177,6 |
| 15:45 | 88,2 | 65,2 | 205,9 | 86,7 | 67,5 | 179,7 | 80,1 | 63,3 | 186,9 |
| 16:00 | 85,5 | 65,7 | 214,2 | 85,5 | 67,5 | 186,3 | 77,4 | 63,0 | 193,5 |
| 16:15 | 83,6 | 66,0 | 217,7 | 84,5 | 67,9 | 189,2 | 75,1 | 62,6 | 196,1 |
| 16:30 | 82,5 | 66,5 | 218,2 | 83,5 | 68,5 | 189,5 | 73,3 | 62,3 | 196,0 |
| 16:45 | 82,4 | 67,7 | 217,7 | 82,3 | 69,0 | 188,3 | 72,2 | 62,4 | 194,9 |
| 17:00 | 83,7 | 70,2 | 218,7 | 81,0 | 69,3 | 187,2 | 72,0 | 63,0 | 194,4 |
| 17:15 | 86,2 | 74,1 | 222,5 | 79,4 | 69,1 | 186,9 | 72,8 | 64,3 | 195,6 |
| 17:30 | 89,3 | 78,8 | 227,3 | 77,8 | 68,7 | 187,2 | 74,0 | 65,9 | 197,4 |
| 17:45 | 92,1 | 83,2 | 230,5 | 76,7 | 68,6 | 186,9 | 75,2 | 67,5 | 197,9 |
| 18:00 | 93,6 | 86,4 | 229,5 | 76,5 | 69,3 | 185,4 | 75,6 | 68,4 | 195,3 |
| 18:15 | 93,2 | 87,6 | 222,2 | 77,3 | 70,9 | 181,7 | 74,9 | 68,4 | 188,3 |
| 18:30 | 91,8 | 87,5 | 209,9 | 78,7 | 73,0 | 175,7 | 73,7 | 68,0 | 177,7 |
| 18:45 | 90,4 | 87,1 | 194,6 | 80,1 | 75,1 | 167,1 | 72,7 | 67,8 | 164,9 |
| 19:00 | 90,0 | 87,3 | 178,2 | 81,0 | 76,5 | 155,7 | 72,9 | 68,4 | 151,2 |
| 19:15 | 91,4 | 88,8 | 162,3 | 80,9 | 76,8 | 141,7 | 74,7 | 70,2 | 137,8 |
| 19:30 | 93,7 | 90,9 | 147,6 | 80,3 | 76,5 | 127,2 | 77,6 | 72,8 | 125,5 |
| 19:45 | 95,8 | 92,6 | 134,5 | 80,1 | 76,5 | 114,2 | 80,9 | 75,7 | 115,3 |
| 20:00 | 96,3 | 92,7 | 123,3 | 81,0 | 77,4 | 105,3 | 83,7 | 78,3 | 108,0 |
| 20:15 | 94,4 | 90,6 | 114,2 | 83,4 | 79,7 | 101,8 | 85,5 | 80,2 | 103,9 |
| 20:30 | 90,8 | 86,8 | 107,0 | 86,7 | 82,7 | 102,3 | 86,1 | 81,3 | 102,1 |
| 20:45 | 86,3 | 82,4 | 101,2 | 89,5 | 85,3 | 104,2 | 85,8 | 81,5 | 101,2 |
| 21:00 | 81,9 | 78,3 | 96,3 | 90,9 | 86,4 | 105,3 | 84,6 | 81,0 | 99,9 |
| 21:15 | 78,3 | 75,1 | 92,0 | 90,0 | 85,4 | 103,7 | 82,6 | 79,6 | 97,1 |
| 21:30 | 75,5 | 72,7 | 88,0 | 87,5 | 82,7 | 100,0 | 80,2 | 77,7 | 93,2 |
| 21:45 | 72,9 | 70,6 | 84,1 | 84,1 | 79,5 | 95,3 | 77,4 | 75,4 | 88,8 |
| 22:00 | 70,2 | 68,4 | 80,1 | 81,0 | 76,5 | 90,9 | 74,7 | 72,9 | 84,6 |
| 22:15 | 67,1 | 65,8 | 75,9 | 78,7 | 74,5 | 87,5 | 72,1 | 70,4 | 81,0 |
| 22:30 | 64,0 | 63,0 | 71,8 | 77,1 | 73,2 | 85,2 | 69,9 | 68,1 | 78,1 |
| 22:45 | 61,3 | 60,4 | 68,3 | 75,9 | 72,2 | 83,4 | 68,0 | 65,9 | 75,7 |
| 23:00 | 59,4 | 58,5 | 65,7 | 74,7 | 71,1 | 81,9 | 66,6 | 63,9 | 73,8 |
| 23:15 | 58,6 | 57,4 | 64,3 | 73,3 | 69,6 | 80,2 | 65,6 | 62,2 | 72,2 |
| 23:30 | 58,5 | 57,1 | 63,7 | 71,8 | 68,0 | 78,6 | 65,0 | 61,0 | 70,8 |
| 23:45 | 58,7 | 57,2 | 63,4 | 70,4 | 66,8 | 77,0 | 64,4 | 60,3 | 69,6 |
| 0:00 | 58,5 | 57,6 | 63,0 | 69,3 | 66,6 | 75,6 | 63,9 | 60,3 | 68,4 |

| G5 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 66,6 | 38,9 | 50,1 | 91,8 | 48,8 | 67,4 | 75,6 | 42,5 | 56,0 |
| 0:30 | 87,3 | 38,4 | 47,4 | 118,3 | 47,8 | 61,2 | 97,6 | 42,0 | 51,3 |
| 0:45 | 111,7 | 38,1 | 44,9 | 145,6 | 46,6 | 54,6 | 121,4 | 41,6 | 46,6 |
| 1:00 | 137,0 | 38,3 | 43,3 | 168,3 | 45,3 | 49,4 | 143,1 | 41,3 | 43,3 |
| 1:15 | 160,7 | 39,2 | 43,0 | 182,2 | 44,3 | 46,7 | 159,4 | 41,1 | 42,4 |
| 1:30 | 180,8 | 40,5 | 43,8 | 188,4 | 43,4 | 46,0 | 170,6 | 40,9 | 42,9 |
| 1:45 | 195,6 | 41,7 | 45,0 | 189,4 | 42,8 | 45,9 | 177,6 | 41,0 | 43,7 |
| 2:00 | 203,5 | 42,3 | 46,3 | 187,4 | 42,3 | 45,3 | 181,4 | 41,3 | 43,3 |
| 2:15 | 203,7 | 42,0 | 47,5 | 184,6 | 42,0 | 43,9 | 182,9 | 41,9 | 41,4 |
| 2:30 | 198,9 | 40,9 | 49,2 | 182,2 | 41,9 | 44,3 | 183,1 | 42,6 | 40,1 |
| 2:45 | 192,6 | 39,6 | 52,2 | 181,2 | 42,0 | 50,0 | 182,9 | 43,1 | 42,8 |
| 3:00 | 188,4 | 38,3 | 57,4 | 182,4 | 42,3 | 64,5 | 183,4 | 43,3 | 52,4 |
| 3:15 | 189,1 | 37,4 | 65,9 | 186,5 | 42,8 | 89,7 | 185,2 | 43,0 | 71,0 |
| 3:30 | 194,0 | 36,9 | 78,5 | 192,6 | 43,3 | 121,1 | 188,7 | 42,2 | 95,9 |
| 3:45 | 201,6 | 36,9 | 96,5 | 199,7 | 43,9 | 152,6 | 193,7 | 41,3 | 123,5 |
| 4:00 | 210,6 | 37,3 | 120,9 | 206,5 | 44,3 | 178,3 | 200,5 | 40,3 | 150,1 |
| 4:15 | 219,6 | 38,0 | 151,7 | 212,3 | 44,6 | 193,7 | 208,8 | 39,5 | 172,6 |
| 4:30 | 228,2 | 39,0 | 184,7 | 217,0 | 44,8 | 200,6 | 217,5 | 39,0 | 190,3 |
| 4:45 | 236,0 | 40,2 | 214,5 | 221,0 | 45,0 | 202,4 | 225,2 | 38,9 | 203,3 |
| 5:00 | 242,8 | 41,3 | 235,8 | 224,7 | 45,3 | 202,5 | 230,7 | 39,3 | 211,6 |
| 5:15 | 248,4 | 42,3 | 244,7 | 228,3 | 46,0 | 203,8 | 233,1 | 40,4 | 215,4 |
| 5:30 | 252,5 | 43,4 | 244,2 | 231,5 | 46,8 | 206,0 | 232,9 | 42,0 | 216,2 |
| 5:45 | 255,0 | 44,7 | 238,7 | 234,1 | 48,0 | 208,6 | 231,4 | 44,0 | 215,7 |
| 6:00 | 255,9 | 46,3 | 232,7 | 235,8 | 49,4 | 210,6 | 229,7 | 46,3 | 215,6 |
| 6:15 | 255,1 | 48,5 | 229,8 | 236,2 | 51,0 | 211,5 | 228,7 | 48,8 | 217,2 |
| 6:30 | 253,2 | 51,0 | 229,8 | 235,8 | 52,7 | 211,5 | 228,4 | 51,2 | 220,0 |
| 6:45 | 250,5 | 53,4 | 231,4 | 234,8 | 54,2 | 211,1 | 228,8 | 53,2 | 223,1 |
| 7:00 | 247,9 | 55,4 | 233,8 | 233,8 | 55,4 | 210,6 | 229,7 | 54,4 | 225,7 |
| 7:15 | 245,4 | 56,8 | 235,7 | 232,6 | 56,2 | 210,3 | 230,9 | 54,8 | 227,0 |
| 7:30 | 242,0 | 57,6 | 237,1 | 230,4 | 56,5 | 210,3 | 230,9 | 54,4 | 226,9 |
| 7:45 | 236,2 | 57,8 | 237,9 | 225,9 | 56,6 | 210,4 | 228,0 | 53,5 | 225,8 |
| 8:00 | 226,7 | 57,4 | 237,8 | 217,6 | 56,4 | 210,6 | 220,7 | 52,4 | 223,7 |
| 8:15 | 212,7 | 56,6 | 236,9 | 204,9 | 56,2 | 210,8 | 207,9 | 51,3 | 220,8 |
| 8:30 | 196,2 | 55,7 | 235,4 | 189,4 | 55,9 | 210,8 | 191,8 | 50,4 | 217,7 |
| 8:45 | 180,2 | 54,8 | 233,6 | 173,1 | 55,6 | 210,4 | 175,3 | 50,1 | 214,8 |
| 9:00 | 167,3 | 54,4 | 231,7 | 158,2 | 55,4 | 209,6 | 161,2 | 50,4 | 212,6 |
| 9:15 | 159,5 | 54,6 | 230,0 | 146,4 | 55,4 | 208,1 | 151,7 | 51,6 | 211,3 |
| 9:30 | 155,5 | 55,4 | 228,1 | 137,7 | 55,7 | 205,8 | 145,9 | 53,5 | 210,5 |
| 9:45 | 153,4 | 56,7 | 225,4 | 131,7 | 56,7 | 202,6 | 142,2 | 55,8 | 209,1 |
| 10:00 | 151,1 | 58,4 | 221,7 | 128,0 | 58,4 | 198,5 | 139,0 | 58,4 | 206,5 |
| 10:15 | 147,0 | 60,4 | 216,4 | 126,0 | 61,2 | 193,4 | 135,1 | 61,1 | 202,2 |
| 10:30 | 141,5 | 62,5 | 210,2 | 125,3 | 64,5 | 187,8 | 130,6 | 63,7 | 196,5 |
| 10:45 | 135,6 | 64,6 | 203,7 | 125,2 | 68,1 | 182,3 | 126,0 | 66,2 | 190,3 |
| 11:00 | 130,0 | 66,5 | 197,5 | 124,9 | 71,5 | 177,3 | 121,9 | 68,5 | 184,4 |
| 11:15 | 125,6 | 68,2 | 192,0 | 124,1 | 74,4 | 173,3 | 118,8 | 70,6 | 179,2 |
| 11:30 | 122,7 | 69,6 | 186,8 | 123,2 | 76,7 | 169,7 | 116,9 | 72,4 | 174,3 |
| 11:45 | 121,4 | 70,7 | 181,1 | 122,6 | 78,4 | 165,6 | 116,5 | 73,7 | 168,9 |
| 12:00 | 121,9 | 71,5 | 174,3 | 122,9 | 79,6 | 160,2 | 117,9 | 74,6 | 162,2 |
| 12:15 | 124,1 | 72,0 | 165,9 | 124,4 | 80,2 | 153,0 | 120,8 | 74,8 | 153,7 |
| 12:30 | 126,4 | 72,1 | 156,2 | 125,9 | 80,1 | 144,7 | 123,8 | 74,4 | 144,2 |
| 12:45 | 127,0 | 71,7 | 146,1 | 125,9 | 79,2 | 136,0 | 124,8 | 73,3 | 134,6 |
| 13:00 | 123,9 | 70,5 | 136,0 | 122,9 | 77,6 | 128,0 | 121,9 | 71,5 | 125,9 |
| 13:15 | 116,1 | 68,7 | 126,7 | 116,0 | 75,1 | 121,3 | 113,9 | 69,1 | 119,1 |
| 13:30 | 105,0 | 66,3 | 118,7 | 106,4 | 72,1 | 116,6 | 102,6 | 66,3 | 114,2 |
| 13:45 | 93,1 | 63,8 | 112,6 | 96,0 | 69,1 | 114,0 | 90,3 | 63,7 | 111,1 |
| 14:00 | 82,6 | 61,5 | 108,8 | 86,6 | 66,5 | 113,9 | 79,6 | 61,5 | 109,8 |
| 14:15 | 75,3 | 59,5 | 107,7 | 79,8 | 64,6 | 116,3 | 72,3 | 60,0 | 110,1 |
| 14:30 | 70,8 | 58,0 | 108,4 | 75,6 | 63,5 | 120,1 | 68,1 | 59,3 | 111,4 |
| 14:45 | 68,2 | 57,0 | 109,8 | 73,6 | 63,1 | 123,8 | 66,1 | 59,2 | 112,9 |
| 15:00 | 66,5 | 56,4 | 110,8 | 73,6 | 63,5 | 125,9 | 65,5 | 59,4 | 113,9 |
| 15:15 | 64,9 | 56,3 | 110,7 | 75,0 | 64,4 | 125,5 | 65,5 | 59,9 | 113,8 |
| 15:30 | 63,5 | 56,5 | 109,5 | 77,2 | 65,7 | 123,0 | 65,7 | 60,4 | 112,9 |
| 15:45 | 62,3 | 56,9 | 107,7 | 79,4 | 66,8 | 119,5 | 65,8 | 60,6 | 111,4 |
| 16:00 | 61,5 | 57,4 | 105,8 | 80,6 | 67,5 | 115,9 | 65,5 | 60,5 | 109,8 |
| 16:15 | 61,1 | 57,9 | 104,1 | 80,3 | 67,4 | 113,0 | 64,6 | 59,7 | 108,3 |
| 16:30 | 61,5 | 58,6 | 103,1 | 78,8 | 66,8 | 110,9 | 63,6 | 58,9 | 107,1 |
| 16:45 | 62,5 | 59,7 | 103,1 | 76,7 | 66,0 | 109,5 | 63,0 | 58,3 | 106,2 |
| 17:00 | 64,5 | 61,5 | 104,8 | 74,6 | 65,5 | 108,8 | 63,5 | 58,4 | 105,8 |
| 17:15 | 67,3 | 64,1 | 108,1 | 72,8 | 65,4 | 108,5 | 65,4 | 59,7 | 105,8 |
| 17:30 | 70,5 | 67,1 | 112,2 | 71,2 | 65,5 | 108,2 | 68,2 | 61,5 | 105,8 |
| 17:45 | 73,5 | 70,1 | 115,9 | 69,5 | 65,3 | 107,1 | 71,2 | 63,3 | 105,3 |
| 18:00 | 75,6 | 72,5 | 117,9 | 67,5 | 64,5 | 104,8 | 73,6 | 64,5 | 103,8 |
| 18:15 | 76,3 | 74,0 | 117,3 | 65,0 | 62,7 | 100,7 | 74,8 | 64,6 | 100,8 |
| 18:30 | 75,9 | 74,4 | 114,2 | 62,3 | 60,3 | 95,2 | 74,8 | 63,7 | 96,7 |
| 18:45 | 74,6 | 73,6 | 109,2 | 59,9 | 57,8 | 89,0 | 73,7 | 62,2 | 91,9 |
| 19:00 | 72,5 | 71,5 | 102,8 | 58,4 | 55,4 | 82,6 | 71,5 | 60,5 | 86,6 |
| 19:15 | 70,1 | 68,3 | 95,3 | 58,1 | 53,7 | 76,6 | 68,6 | 58,6 | 81,5 |
| 19:30 | 67,5 | 64,4 | 87,7 | 58,5 | 52,5 | 71,2 | 65,3 | 56,8 | 76,5 |
| 19:45 | 64,9 | 60,5 | 80,5 | 59,2 | 51,8 | 66,7 | 62,0 | 55,1 | 72,2 |
| 20:00 | 62,5 | 57,4 | 74,6 | 59,4 | 51,4 | 63,5 | 59,4 | 53,4 | 68,5 |
| 20:15 | 60,4 | 55,6 | 70,4 | 59,0 | 51,2 | 61,6 | 57,8 | 51,8 | 65,8 |
| 20:30 | 58,6 | 54,6 | 67,6 | 57,8 | 51,1 | 60,6 | 56,9 | 50,5 | 63,8 |
| 20:45 | 57,0 | 54,1 | 65,5 | 56,2 | 50,9 | 60,1 | 56,3 | 49,3 | 62,5 |
| 21:00 | 55,4 | 53,4 | 63,5 | 54,4 | 50,4 | 59,4 | 55,4 | 48,4 | 61,5 |
| 21:15 | 53,9 | 52,2 | 61,1 | 52,6 | 49,4 | 58,3 | 54,1 | 47,7 | 60,6 |
| 21:30 | 52,2 | 50,5 | 58,5 | 51,0 | 48,2 | 57,0 | 52,4 | 47,3 | 59,9 |
| 21:45 | 50,4 | 48,5 | 56,1 | 49,5 | 47,1 | 55,8 | 50,7 | 46,9 | 59,2 |
| 22:00 | 48,4 | 46,3 | 54,4 | 48,4 | 46,3 | 55,4 | 49,4 | 46,3 | 58,4 |
| 22:15 | 46,1 | 44,1 | 53,6 | 47,6 | 46,2 | 56,0 | 48,6 | 45,6 | 57,7 |
| 22:30 | 43,8 | 42,0 | 53,6 | 47,1 | 46,4 | 57,7 | 48,1 | 44,6 | 57,1 |
| 22:45 | 41,8 | 40,0 | 53,9 | 47,1 | 46,9 | 60,2 | 47,8 | 43,5 | 56,9 |
| 23:00 | 40,3 | 38,3 | 54,4 | 47,4 | 47,4 | 63,5 | 47,4 | 42,3 | 57,4 |
| 23:15 | 39,6 | 36,9 | 54,7 | 48,0 | 47,7 | 67,3 | 46,5 | 41,1 | 58,7 |
| 23:30 | 39,4 | 36,0 | 54,6 | 48,7 | 47,9 | 70,6 | 45,5 | 40,1 | 60,1 |
| 23:45 | 39,4 | 35,8 | 53,9 | 49,3 | 48,1 | 72,4 | 44,3 | 39,4 | 60,6 |
| 0:00 | 39,3 | 36,3 | 52,4 | 49,4 | 48,4 | 71,5 | 43,3 | 39,3 | 59,4 |

| G6 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 67,5 | 100,3 | 62,1 | 60,0 | 85,6 | 56,8 | 64,7 | 98,7 | 61,0 |
| 0:30 | 67,8 | 91,1 | 55,6 | 59,4 | 79,0 | 52,0 | 63,4 | 91,2 | 54,9 |
| 0:45 | 68,5 | 83,4 | 50,1 | 59,4 | 73,6 | 48,0 | 63,0 | 84,5 | 49,9 |
| 1:00 | 68,1 | 77,4 | 46,2 | 58,9 | 69,3 | 45,0 | 62,4 | 78,5 | 46,2 |
| 1:15 | 65,4 | 73,2 | 44,0 | 57,1 | 65,8 | 43,0 | 60,4 | 73,1 | 43,7 |
| 1:30 | 61,0 | 70,5 | 43,0 | 54,3 | 63,0 | 41,8 | 57,5 | 68,1 | 42,1 |
| 1:45 | 56,1 | 68,6 | 42,8 | 51,3 | 60,4 | 41,0 | 54,1 | 63,8 | 41,1 |
| 2:00 | 52,0 | 67,0 | 42,7 | 48,5 | 57,7 | 40,4 | 50,8 | 60,0 | 40,4 |
| 2:15 | 49,4 | 65,1 | 42,3 | 46,5 | 54,8 | 39,7 | 48,1 | 57,0 | 39,7 |
| 2:30 | 48,1 | 63,0 | 41,7 | 45,2 | 51,7 | 39,1 | 45,9 | 54,3 | 39,0 |
| 2:45 | 47,6 | 60,9 | 40,9 | 44,4 | 48,7 | 38,5 | 44,1 | 52,0 | 38,5 |
| 3:00 | 47,3 | 58,9 | 40,4 | 43,9 | 46,2 | 38,1 | 42,7 | 49,7 | 38,1 |
| 3:15 | 46,9 | 57,1 | 40,2 | 43,4 | 44,3 | 38,0 | 41,6 | 47,2 | 38,0 |
| 3:30 | 46,4 | 55,4 | 40,2 | 43,0 | 42,8 | 38,1 | 40,6 | 44,7 | 38,1 |
| 3:45 | 45,7 | 53,8 | 40,3 | 42,4 | 41,6 | 38,2 | 39,8 | 42,4 | 38,2 |
| 4:00 | 45,0 | 52,0 | 40,4 | 41,6 | 40,4 | 38,1 | 39,3 | 40,4 | 38,1 |
| 4:15 | 44,5 | 50,0 | 40,3 | 40,6 | 39,2 | 37,7 | 38,8 | 38,9 | 37,8 |
| 4:30 | 44,0 | 48,0 | 40,2 | 39,5 | 38,0 | 37,2 | 38,5 | 37,8 | 37,4 |
| 4:45 | 43,8 | 46,3 | 40,2 | 38,6 | 37,2 | 36,9 | 38,3 | 37,1 | 37,0 |
| 5:00 | 43,9 | 45,0 | 40,4 | 38,1 | 37,0 | 37,0 | 38,1 | 37,0 | 37,0 |
| 5:15 | 44,2 | 44,4 | 40,9 | 38,2 | 37,5 | 37,6 | 37,9 | 37,2 | 37,3 |
| 5:30 | 44,7 | 44,3 | 41,6 | 38,7 | 38,3 | 38,6 | 37,7 | 37,5 | 37,9 |
| 5:45 | 45,1 | 44,2 | 42,3 | 39,5 | 39,1 | 39,6 | 37,4 | 37,5 | 38,6 |
| 6:00 | 45,0 | 43,9 | 42,7 | 40,4 | 39,3 | 40,4 | 37,0 | 37,0 | 39,3 |
| 6:15 | 44,6 | 43,2 | 42,9 | 41,3 | 38,6 | 40,8 | 36,4 | 35,7 | 39,8 |
| 6:30 | 44,0 | 42,5 | 43,0 | 42,3 | 37,7 | 41,0 | 36,3 | 34,5 | 40,4 |
| 6:45 | 44,0 | 42,6 | 43,6 | 43,9 | 37,7 | 41,5 | 37,0 | 34,6 | 41,2 |
| 7:00 | 45,0 | 43,9 | 45,0 | 46,2 | 39,3 | 42,7 | 39,3 | 37,0 | 42,7 |
| 7:15 | 47,5 | 46,9 | 47,7 | 49,5 | 43,2 | 45,0 | 43,3 | 42,3 | 45,0 |
| 7:30 | 51,1 | 51,1 | 51,7 | 53,4 | 49,1 | 48,3 | 48,5 | 49,8 | 48,1 |
| 7:45 | 55,5 | 55,7 | 57,0 | 57,5 | 56,1 | 52,6 | 54,0 | 58,0 | 52,0 |
| 8:00 | 60,0 | 60,0 | 63,5 | 61,2 | 63,5 | 57,7 | 58,9 | 65,8 | 56,6 |
| 8:15 | 64,5 | 63,8 | 71,1 | 64,3 | 70,9 | 63,6 | 62,6 | 72,3 | 61,8 |
| 8:30 | 68,6 | 68,3 | 79,2 | 67,2 | 78,3 | 69,6 | 65,6 | 78,7 | 67,5 |
| 8:45 | 72,1 | 75,4 | 86,9 | 70,2 | 86,1 | 75,2 | 68,7 | 86,4 | 73,1 |
| 9:00 | 75,1 | 86,6 | 93,5 | 73,9 | 94,7 | 79,7 | 72,8 | 97,0 | 78,5 |
| 9:15 | 77,5 | 103,2 | 98,6 | 78,7 | 104,4 | 82,8 | 78,3 | 111,6 | 83,4 |
| 9:30 | 80,8 | 123,6 | 102,6 | 84,7 | 115,4 | 85,2 | 85,5 | 129,1 | 88,1 |
| 9:45 | 86,8 | 145,8 | 106,4 | 91,9 | 127,9 | 87,7 | 94,1 | 147,9 | 92,9 |
| 10:00 | 97,0 | 167,4 | 110,9 | 100,5 | 142,0 | 91,2 | 103,9 | 166,3 | 98,2 |
| 10:15 | 112,5 | 186,9 | 116,8 | 110,2 | 157,7 | 96,5 | 114,8 | 183,1 | 104,3 |
| 10:30 | 131,1 | 203,9 | 124,4 | 120,3 | 173,7 | 103,5 | 126,0 | 198,4 | 111,6 |
| 10:45 | 150,0 | 218,5 | 133,9 | 129,7 | 188,2 | 111,8 | 136,5 | 213,1 | 120,6 |
| 11:00 | 166,3 | 231,0 | 145,5 | 137,4 | 199,8 | 121,3 | 145,5 | 227,5 | 131,6 |
| 11:15 | 177,7 | 241,2 | 159,0 | 142,7 | 207,2 | 131,4 | 152,3 | 242,0 | 144,7 |
| 11:30 | 184,6 | 249,2 | 172,7 | 145,9 | 211,0 | 141,2 | 157,1 | 255,2 | 158,3 |
| 11:45 | 187,8 | 254,7 | 184,3 | 147,4 | 212,5 | 149,8 | 160,1 | 265,6 | 170,4 |
| 12:00 | 188,2 | 257,5 | 191,7 | 147,8 | 212,5 | 155,9 | 161,7 | 271,4 | 179,0 |
| 12:15 | 186,8 | 257,7 | 193,5 | 147,5 | 212,0 | 158,9 | 162,1 | 271,6 | 182,7 |
| 12:30 | 184,3 | 256,1 | 191,1 | 146,8 | 211,5 | 159,2 | 161,8 | 267,8 | 182,6 |
| 12:45 | 181,4 | 253,8 | 186,7 | 145,7 | 211,2 | 157,5 | 161,1 | 262,4 | 180,1 |
| 13:00 | 179,0 | 251,7 | 182,5 | 144,3 | 211,3 | 154,7 | 160,5 | 257,5 | 176,7 |
| 13:15 | 177,5 | 250,6 | 179,8 | 143,0 | 211,8 | 151,3 | 160,3 | 254,9 | 173,6 |
| 13:30 | 177,0 | 249,1 | 177,6 | 142,1 | 211,7 | 147,2 | 160,7 | 253,3 | 170,1 |
| 13:45 | 177,2 | 245,5 | 174,1 | 142,4 | 209,7 | 141,9 | 161,8 | 250,9 | 165,3 |
| 14:00 | 177,8 | 237,9 | 167,4 | 144,3 | 204,4 | 135,1 | 164,0 | 246,0 | 158,2 |
| 14:15 | 178,8 | 225,3 | 156,5 | 148,4 | 195,1 | 126,7 | 167,1 | 237,1 | 148,2 |
| 14:30 | 179,9 | 209,3 | 143,2 | 154,0 | 183,1 | 117,8 | 170,9 | 225,2 | 136,6 |
| 14:45 | 181,2 | 192,3 | 130,2 | 160,6 | 170,2 | 109,4 | 174,7 | 211,5 | 125,1 |
| 15:00 | 182,5 | 176,7 | 120,1 | 167,4 | 158,2 | 102,8 | 177,8 | 197,5 | 115,5 |
| 15:15 | 183,7 | 164,2 | 114,8 | 173,8 | 148,6 | 98,9 | 180,0 | 184,2 | 109,0 |
| 15:30 | 184,8 | 154,7 | 113,5 | 179,2 | 141,2 | 97,3 | 181,2 | 171,9 | 105,2 |
| 15:45 | 185,5 | 147,5 | 114,2 | 183,1 | 135,3 | 97,3 | 181,6 | 160,6 | 103,4 |
| 16:00 | 185,9 | 142,0 | 115,5 | 184,8 | 130,5 | 98,2 | 181,3 | 150,1 | 102,8 |
| 16:15 | 186,0 | 137,9 | 116,0 | 184,1 | 126,4 | 99,3 | 180,7 | 140,8 | 102,7 |
| 16:30 | 186,9 | 136,1 | 116,6 | 182,1 | 123,6 | 100,8 | 180,5 | 133,8 | 103,7 |
| 16:45 | 189,9 | 138,2 | 118,7 | 179,9 | 123,1 | 103,0 | 181,6 | 130,7 | 106,2 |
| 17:00 | 196,3 | 145,5 | 123,6 | 179,0 | 125,9 | 106,2 | 184,8 | 132,8 | 110,9 |
| 17:15 | 207,0 | 158,9 | 132,1 | 180,3 | 132,5 | 110,6 | 190,7 | 141,1 | 118,1 |
| 17:30 | 220,8 | 176,8 | 143,0 | 183,8 | 142,1 | 115,8 | 198,9 | 154,4 | 127,2 |
| 17:45 | 236,3 | 196,9 | 154,6 | 189,2 | 153,8 | 121,4 | 208,8 | 170,7 | 137,4 |
| 18:00 | 251,7 | 217,1 | 165,1 | 196,3 | 166,3 | 127,0 | 219,4 | 188,2 | 147,8 |
| 18:15 | 265,8 | 235,2 | 173,3 | 204,6 | 178,7 | 132,3 | 230,2 | 205,2 | 157,6 |
| 18:30 | 277,9 | 249,8 | 179,3 | 213,4 | 190,1 | 137,1 | 240,7 | 220,5 | 166,3 |
| 18:45 | 287,6 | 259,6 | 183,7 | 221,7 | 199,7 | 141,5 | 250,3 | 232,9 | 173,6 |
| 19:00 | 294,5 | 263,3 | 187,1 | 228,6 | 206,7 | 145,5 | 258,7 | 241,3 | 179,0 |
| 19:15 | 298,1 | 260,3 | 189,8 | 233,6 | 210,6 | 149,1 | 265,2 | 245,2 | 182,4 |
| 19:30 | 298,7 | 252,5 | 192,1 | 236,4 | 212,0 | 152,2 | 269,8 | 245,3 | 184,2 |
| 19:45 | 296,3 | 242,6 | 193,9 | 237,4 | 211,6 | 154,5 | 271,9 | 242,8 | 185,1 |
| 20:00 | 291,0 | 233,3 | 195,2 | 236,7 | 210,2 | 155,9 | 271,4 | 239,0 | 185,9 |
| 20:15 | 283,1 | 226,5 | 195,9 | 234,5 | 208,4 | 156,3 | 268,1 | 234,9 | 187,0 |
| 20:30 | 273,4 | 221,6 | 195,8 | 231,0 | 206,0 | 155,8 | 262,6 | 230,1 | 188,0 |
| 20:45 | 262,6 | 217,3 | 194,5 | 226,3 | 202,5 | 154,8 | 255,8 | 224,3 | 188,2 |
| 21:00 | 251,7 | 212,5 | 191,7 | 220,6 | 197,5 | 153,6 | 248,3 | 217,1 | 187,1 |
| 21:15 | 241,3 | 205,9 | 187,0 | 213,9 | 190,5 | 152,2 | 240,7 | 208,0 | 184,0 |
| 21:30 | 231,2 | 197,3 | 180,2 | 206,1 | 182,0 | 150,0 | 232,6 | 197,2 | 178,9 |
| 21:45 | 220,9 | 186,5 | 171,4 | 197,2 | 172,2 | 146,1 | 223,4 | 184,8 | 171,4 |
| 22:00 | 210,2 | 173,2 | 160,5 | 187,1 | 161,7 | 139,7 | 212,5 | 170,9 | 161,7 |
| 22:15 | 198,6 | 157,6 | 147,6 | 175,6 | 150,7 | 130,3 | 199,4 | 155,9 | 149,6 |
| 22:30 | 186,3 | 140,7 | 133,5 | 163,1 | 139,2 | 118,7 | 184,8 | 140,2 | 136,0 |
| 22:45 | 173,5 | 123,9 | 119,4 | 150,3 | 127,1 | 106,4 | 169,6 | 124,6 | 122,0 |
| 23:00 | 160,5 | 108,5 | 106,2 | 137,4 | 114,3 | 94,7 | 154,7 | 109,7 | 108,5 |
| 23:15 | 147,5 | 95,6 | 95,0 | 125,1 | 100,9 | 84,5 | 141,0 | 96,0 | 96,4 |
| 23:30 | 134,7 | 84,9 | 85,4 | 113,5 | 87,5 | 76,0 | 128,5 | 83,9 | 85,8 |
| 23:45 | 122,4 | 76,0 | 76,9 | 102,9 | 75,1 | 68,7 | 117,3 | 73,4 | 76,4 |
| 0:00 | 110,9 | 68,1 | 69,3 | 93,5 | 64,7 | 62,4 | 107,4 | 64,7 | 68,1 |

| L0 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 73,9 | 68,3 | 72,4 | 67,2 | 62,6 | 66,1 | 71,4 | 64,8 | 70,3 |
| 0:30 | 73,0 | 66,0 | 69,4 | 65,6 | 60,6 | 63,1 | 69,4 | 62,7 | 67,1 |
| 0:45 | 72,6 | 64,3 | 66,9 | 64,3 | 58,9 | 60,5 | 68,0 | 61,3 | 64,3 |
| 1:00 | 72,3 | 63,0 | 64,8 | 63,0 | 57,4 | 58,4 | 66,7 | 60,2 | 62,1 |
| 1:15 | 71,5 | 62,1 | 63,2 | 61,4 | 56,2 | 56,7 | 65,3 | 59,2 | 60,3 |
| 1:30 | 70,4 | 61,4 | 61,9 | 59,7 | 55,2 | 55,4 | 63,9 | 58,2 | 59,1 |
| 1:45 | 69,1 | 60,8 | 61,0 | 58,0 | 54,4 | 54,4 | 62,4 | 57,3 | 58,1 |
| 2:00 | 67,6 | 60,2 | 60,2 | 56,5 | 53,7 | 53,7 | 61,1 | 56,5 | 57,4 |
| 2:15 | 66,2 | 59,5 | 59,6 | 55,2 | 53,2 | 53,2 | 60,0 | 55,8 | 56,9 |
| 2:30 | 64,8 | 58,8 | 59,2 | 54,2 | 52,7 | 52,7 | 59,1 | 55,3 | 56,4 |
| 2:45 | 63,4 | 58,0 | 58,8 | 53,4 | 52,3 | 52,3 | 58,3 | 54,9 | 56,0 |
| 3:00 | 62,1 | 57,4 | 58,4 | 52,8 | 51,9 | 51,9 | 57,4 | 54,7 | 55,6 |
| 3:15 | 60,7 | 57,0 | 57,9 | 52,3 | 51,4 | 51,4 | 56,6 | 54,6 | 55,1 |
| 3:30 | 59,4 | 56,7 | 57,4 | 51,8 | 50,9 | 51,0 | 55,7 | 54,6 | 54,5 |
| 3:45 | 58,3 | 56,6 | 56,9 | 51,4 | 50,5 | 50,5 | 55,1 | 54,7 | 54,1 |
| 4:00 | 57,4 | 56,5 | 56,5 | 50,9 | 50,0 | 50,0 | 54,7 | 54,7 | 53,7 |
| 4:15 | 56,9 | 56,4 | 56,3 | 50,5 | 49,6 | 49,6 | 54,6 | 54,5 | 53,6 |
| 4:30 | 56,8 | 56,5 | 56,3 | 50,2 | 49,4 | 49,4 | 54,7 | 54,3 | 53,7 |
| 4:45 | 57,0 | 56,8 | 56,6 | 50,0 | 49,5 | 49,5 | 55,1 | 54,3 | 54,0 |
| 5:00 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,6 | 54,7 | 54,7 |
| 5:15 | 58,2 | 58,5 | 58,8 | 50,3 | 51,2 | 51,2 | 56,1 | 55,5 | 55,6 |
| 5:30 | 59,2 | 60,5 | 60,9 | 50,9 | 53,1 | 52,9 | 56,6 | 57,3 | 57,2 |
| 5:45 | 60,5 | 63,7 | 63,8 | 51,7 | 56,0 | 55,3 | 57,4 | 60,3 | 59,8 |
| 6:00 | 62,1 | 68,5 | 67,6 | 52,8 | 60,2 | 58,4 | 58,4 | 64,8 | 63,9 |
| 6:15 | 64,1 | 75,3 | 72,5 | 54,4 | 65,8 | 62,2 | 59,9 | 71,3 | 69,8 |
| 6:30 | 67,4 | 84,1 | 79,0 | 57,2 | 73,2 | 67,4 | 62,9 | 79,8 | 77,6 |
| 6:45 | 72,9 | 94,8 | 87,7 | 62,2 | 82,6 | 74,8 | 68,8 | 90,6 | 87,6 |
| 7:00 | 81,5 | 107,4 | 99,1 | 70,4 | 94,5 | 85,2 | 78,7 | 103,7 | 100,0 |
| 7:15 | 93,9 | 121,9 | 113,6 | 82,4 | 108,8 | 98,9 | 93,4 | 119,3 | 114,8 |
| 7:30 | 109,4 | 137,8 | 130,5 | 97,4 | 124,7 | 114,9 | 111,6 | 136,3 | 131,3 |
| 7:45 | 126,9 | 155,0 | 148,9 | 114,2 | 141,0 | 131,8 | 131,4 | 153,8 | 148,6 |
| 8:00 | 145,4 | 173,2 | 167,7 | 131,5 | 156,5 | 148,2 | 151,0 | 170,4 | 165,8 |
| 8:15 | 163,8 | 191,7 | 185,8 | 148,2 | 170,1 | 162,6 | 168,6 | 185,3 | 181,9 |
| 8:30 | 181,0 | 208,6 | 201,7 | 162,8 | 180,5 | 173,9 | 183,2 | 197,0 | 195,1 |
| 8:45 | 195,6 | 221,4 | 213,6 | 173,8 | 186,6 | 180,6 | 193,7 | 204,6 | 203,4 |
| 9:00 | 206,6 | 227,9 | 219,5 | 179,7 | 187,1 | 181,6 | 199,2 | 206,6 | 204,7 |
| 9:15 | 212,9 | 226,4 | 218,5 | 179,6 | 181,6 | 176,1 | 198,9 | 202,4 | 198,0 |
| 9:30 | 214,6 | 218,6 | 211,6 | 174,9 | 171,8 | 166,1 | 194,1 | 193,4 | 185,5 |
| 9:45 | 212,1 | 206,6 | 200,8 | 167,2 | 160,1 | 154,1 | 186,2 | 181,5 | 170,6 |
| 10:00 | 205,6 | 192,7 | 188,0 | 158,4 | 149,1 | 142,6 | 176,9 | 168,6 | 156,5 |
| 10:15 | 195,9 | 178,9 | 175,0 | 150,1 | 140,8 | 133,8 | 167,6 | 156,5 | 145,9 |
| 10:30 | 185,0 | 167,0 | 163,4 | 143,4 | 135,6 | 128,2 | 159,6 | 146,4 | 139,0 |
| 10:45 | 175,4 | 158,1 | 154,5 | 139,1 | 133,7 | 125,8 | 154,0 | 139,6 | 135,5 |
| 11:00 | 169,5 | 153,8 | 150,1 | 138,0 | 135,2 | 126,9 | 151,9 | 137,1 | 135,2 |
| 11:15 | 168,9 | 154,6 | 150,7 | 140,4 | 139,9 | 131,2 | 153,9 | 139,4 | 137,5 |
| 11:30 | 171,3 | 158,2 | 154,1 | 144,4 | 145,6 | 136,6 | 157,9 | 144,3 | 140,7 |
| 11:45 | 173,5 | 161,5 | 157,4 | 147,5 | 149,8 | 140,9 | 161,3 | 148,8 | 143,1 |
| 12:00 | 172,3 | 161,2 | 157,5 | 147,3 | 150,1 | 141,7 | 161,2 | 150,1 | 142,6 |
| 12:15 | 165,4 | 155,2 | 152,2 | 142,0 | 144,6 | 137,4 | 155,8 | 146,0 | 138,2 |
| 12:30 | 154,5 | 145,4 | 143,2 | 133,1 | 135,3 | 129,4 | 146,7 | 138,1 | 130,9 |
| 12:45 | 142,0 | 134,4 | 132,7 | 122,7 | 124,5 | 119,9 | 135,9 | 128,5 | 122,5 |
| 13:00 | 130,6 | 125,0 | 123,2 | 113,0 | 114,9 | 111,2 | 126,0 | 119,5 | 114,9 |
| 13:15 | 122,1 | 119,4 | 116,5 | 105,7 | 108,4 | 104,8 | 118,5 | 112,9 | 109,4 |
| 13:30 | 116,1 | 116,9 | 112,5 | 100,6 | 104,7 | 100,8 | 113,1 | 108,6 | 105,9 |
| 13:45 | 111,6 | 116,1 | 110,3 | 96,8 | 102,8 | 98,5 | 108,8 | 105,7 | 103,9 |
| 14:00 | 107,4 | 115,8 | 109,3 | 93,6 | 101,9 | 97,3 | 104,7 | 103,7 | 102,8 |
| 14:15 | 102,9 | 114,8 | 108,8 | 90,3 | 101,1 | 96,5 | 100,0 | 102,0 | 102,1 |
| 14:30 | 98,2 | 113,2 | 108,5 | 87,1 | 100,4 | 96,2 | 95,3 | 100,5 | 101,7 |
| 14:45 | 94,0 | 111,3 | 108,4 | 84,4 | 99,7 | 96,2 | 91,1 | 99,2 | 101,4 |
| 15:00 | 90,8 | 109,3 | 108,4 | 82,4 | 99,1 | 96,3 | 88,0 | 98,2 | 101,0 |
| 15:15 | 88,9 | 107,5 | 108,3 | 81,5 | 98,6 | 96,7 | 86,6 | 97,4 | 100,4 |
| 15:30 | 88,2 | 106,1 | 108,3 | 81,3 | 98,1 | 97,0 | 86,3 | 96,7 | 99,9 |
| 15:45 | 88,0 | 105,4 | 108,6 | 81,4 | 97,7 | 97,2 | 86,7 | 96,1 | 99,4 |
| 16:00 | 88,0 | 105,6 | 109,3 | 81,5 | 97,3 | 97,3 | 87,1 | 95,4 | 99,1 |
| 16:15 | 87,9 | 106,9 | 110,6 | 81,3 | 96,9 | 97,0 | 87,1 | 94,7 | 99,2 |
| 16:30 | 88,5 | 109,8 | 113,1 | 81,3 | 96,9 | 96,8 | 87,3 | 94,5 | 99,9 |
| 16:45 | 90,9 | 114,4 | 117,4 | 81,8 | 97,5 | 97,1 | 88,5 | 95,8 | 101,6 |
| 17:00 | 96,3 | 121,3 | 124,1 | 83,4 | 99,1 | 98,2 | 91,7 | 99,1 | 104,7 |
| 17:15 | 105,5 | 130,7 | 133,7 | 86,6 | 102,1 | 100,6 | 97,4 | 105,2 | 109,4 |
| 17:30 | 117,8 | 142,4 | 146,0 | 91,7 | 106,8 | 104,8 | 105,7 | 114,0 | 116,2 |
| 17:45 | 132,7 | 156,1 | 160,5 | 99,2 | 113,7 | 111,5 | 116,2 | 125,3 | 125,6 |
| 18:00 | 149,1 | 171,4 | 176,9 | 109,3 | 123,2 | 121,3 | 128,8 | 138,9 | 138,0 |
| 18:15 | 166,4 | 187,8 | 194,5 | 122,1 | 135,4 | 134,4 | 142,9 | 154,5 | 153,5 |
| 18:30 | 183,4 | 204,1 | 211,5 | 135,8 | 148,9 | 148,9 | 157,3 | 170,3 | 170,2 |
| 18:45 | 199,0 | 218,5 | 226,1 | 148,6 | 161,8 | 162,6 | 170,7 | 184,6 | 185,8 |
| 19:00 | 212,1 | 229,7 | 236,2 | 158,4 | 172,3 | 173,2 | 181,6 | 195,4 | 198,2 |
| 19:15 | 221,5 | 236,2 | 240,4 | 163,6 | 178,8 | 178,9 | 188,7 | 201,4 | 205,5 |
| 19:30 | 226,2 | 237,4 | 238,7 | 164,4 | 181,1 | 179,8 | 191,7 | 202,7 | 207,5 |
| 19:45 | 224,9 | 232,9 | 231,5 | 161,5 | 179,2 | 176,5 | 190,6 | 199,9 | 204,7 |
| 20:00 | 216,8 | 222,3 | 219,5 | 155,6 | 173,2 | 169,5 | 185,3 | 193,6 | 197,3 |
| 20:15 | 201,3 | 205,7 | 203,4 | 147,4 | 163,4 | 159,6 | 175,8 | 184,4 | 185,9 |
| 20:30 | 181,3 | 185,5 | 184,9 | 137,8 | 151,4 | 148,1 | 163,7 | 173,4 | 172,1 |
| 20:45 | 160,3 | 164,7 | 166,1 | 127,9 | 138,9 | 136,4 | 150,5 | 161,6 | 157,7 |
| 21:00 | 141,7 | 146,4 | 149,1 | 118,6 | 127,8 | 126,0 | 138,0 | 150,1 | 144,5 |
| 21:15 | 128,3 | 132,6 | 135,6 | 110,7 | 119,5 | 117,9 | 127,4 | 139,6 | 133,8 |
| 21:30 | 119,3 | 123,0 | 125,2 | 104,1 | 113,5 | 111,9 | 118,8 | 130,3 | 125,5 |
| 21:45 | 113,2 | 116,3 | 117,3 | 98,5 | 108,8 | 107,1 | 111,6 | 122,1 | 118,8 |
| 22:00 | 108,4 | 111,2 | 111,2 | 93,6 | 104,7 | 102,8 | 105,6 | 114,9 | 113,0 |
| 22:15 | 103,7 | 106,6 | 106,1 | 88,9 | 100,2 | 98,5 | 100,3 | 108,4 | 107,7 |
| 22:30 | 98,8 | 102,1 | 101,7 | 84,6 | 95,4 | 94,1 | 95,5 | 102,5 | 102,5 |
| 22:45 | 93,9 | 97,6 | 97,7 | 80,6 | 90,4 | 89,6 | 90,9 | 97,0 | 97,6 |
| 23:00 | 88,9 | 92,6 | 93,6 | 76,9 | 85,2 | 85,2 | 86,1 | 91,7 | 92,6 |
| 23:15 | 84,0 | 87,2 | 89,1 | 73,4 | 80,0 | 81,0 | 81,1 | 86,4 | 87,7 |
| 23:30 | 79,3 | 81,6 | 84,6 | 70,3 | 75,0 | 76,9 | 76,1 | 81,2 | 82,9 |
| 23:45 | 75,0 | 76,5 | 80,1 | 67,4 | 70,5 | 73,1 | 71,5 | 76,4 | 78,3 |
| 0:00 | 71,3 | 72,3 | 76,0 | 64,8 | 66,7 | 69,5 | 67,6 | 72,3 | 74,1 |

| L1 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 67,9 | 63,5 | 66,7 | 58,2 | 53,8 | 57,7 | 64,9 | 60,4 | 64,4 |
| 0:30 | 67,6 | 62,2 | 64,8 | 57,3 | 53,3 | 56,2 | 63,8 | 59,6 | 62,6 |
| 0:45 | 67,8 | 61,4 | 63,2 | 56,7 | 53,0 | 54,9 | 62,9 | 59,1 | 61,0 |
| 1:00 | 67,8 | 60,8 | 61,9 | 56,1 | 52,6 | 53,7 | 61,9 | 58,4 | 59,6 |
| 1:15 | 67,3 | 59,9 | 60,8 | 55,2 | 51,7 | 52,6 | 60,6 | 57,3 | 58,2 |
| 1:30 | 66,5 | 59,0 | 59,8 | 54,2 | 50,6 | 51,6 | 59,1 | 56,1 | 57,0 |
| 1:45 | 65,4 | 58,1 | 59,0 | 53,3 | 49,6 | 50,8 | 57,9 | 55,1 | 56,2 |
| 2:00 | 64,3 | 57,2 | 58,4 | 52,6 | 49,1 | 50,2 | 57,2 | 54,9 | 56,1 |
| 2:15 | 63,2 | 56,7 | 58,0 | 52,2 | 49,1 | 50,1 | 57,4 | 55,7 | 56,7 |
| 2:30 | 62,3 | 56,3 | 57,7 | 52,0 | 49,6 | 50,2 | 58,0 | 57,0 | 57,6 |
| 2:45 | 61,5 | 56,1 | 57,5 | 51,8 | 50,1 | 50,3 | 58,5 | 58,1 | 58,3 |
| 3:00 | 60,8 | 56,1 | 57,2 | 51,4 | 50,2 | 50,2 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 3:15 | 60,1 | 56,2 | 57,0 | 50,7 | 49,8 | 49,9 | 57,5 | 57,4 | 57,5 |
| 3:30 | 59,5 | 56,3 | 56,7 | 49,7 | 48,9 | 49,2 | 55,9 | 55,5 | 55,9 |
| 3:45 | 59,0 | 56,3 | 56,4 | 48,7 | 47,8 | 48,5 | 54,1 | 53,3 | 54,1 |
| 4:00 | 58,4 | 56,1 | 56,1 | 47,9 | 46,7 | 47,9 | 52,6 | 51,4 | 52,6 |
| 4:15 | 57,8 | 55,5 | 55,7 | 47,4 | 46,0 | 47,4 | 51,6 | 50,4 | 51,7 |
| 4:30 | 57,3 | 54,9 | 55,5 | 47,3 | 45,6 | 47,2 | 51,1 | 50,3 | 51,5 |
| 4:45 | 57,1 | 54,6 | 55,6 | 47,5 | 45,8 | 47,4 | 51,1 | 51,0 | 51,8 |
| 5:00 | 57,2 | 54,9 | 56,1 | 47,9 | 46,7 | 47,9 | 51,4 | 52,6 | 52,6 |
| 5:15 | 58,0 | 56,1 | 57,2 | 48,5 | 48,5 | 48,9 | 52,1 | 54,9 | 53,8 |
| 5:30 | 59,3 | 58,6 | 59,4 | 49,3 | 51,1 | 50,7 | 53,1 | 58,1 | 55,9 |
| 5:45 | 61,4 | 62,8 | 62,7 | 50,3 | 54,8 | 53,4 | 54,8 | 62,4 | 59,2 |
| 6:00 | 64,3 | 68,9 | 67,8 | 51,4 | 59,6 | 57,2 | 57,2 | 67,8 | 64,3 |
| 6:15 | 68,2 | 77,5 | 74,8 | 53,1 | 65,8 | 62,8 | 60,8 | 74,7 | 71,5 |
| 6:30 | 74,7 | 89,2 | 84,9 | 57,1 | 75,1 | 71,2 | 67,0 | 84,4 | 81,9 |
| 6:45 | 85,3 | 104,8 | 98,9 | 66,0 | 89,1 | 84,0 | 77,3 | 98,3 | 96,3 |
| 7:00 | 101,6 | 125,0 | 118,0 | 81,8 | 109,8 | 102,8 | 93,5 | 118,0 | 115,7 |
| 7:15 | 124,9 | 150,1 | 142,5 | 105,9 | 137,8 | 128,1 | 116,4 | 144,0 | 140,3 |
| 7:30 | 153,4 | 178,5 | 170,9 | 135,6 | 169,2 | 156,9 | 144,2 | 173,6 | 168,1 |
| 7:45 | 185,3 | 208,2 | 200,8 | 167,0 | 198,9 | 185,2 | 174,4 | 203,1 | 196,6 |
| 8:00 | 218,5 | 237,2 | 230,2 | 196,3 | 222,0 | 209,1 | 204,5 | 229,0 | 223,1 |
| 8:15 | 250,4 | 263,0 | 256,4 | 220,0 | 234,3 | 225,3 | 231,5 | 248,0 | 245,1 |
| 8:30 | 276,9 | 282,1 | 276,3 | 235,9 | 236,2 | 232,6 | 252,2 | 258,5 | 259,7 |
| 8:45 | 293,5 | 290,8 | 286,3 | 241,9 | 229,0 | 230,9 | 262,7 | 259,2 | 264,2 |
| 9:00 | 295,6 | 285,1 | 282,7 | 236,0 | 213,8 | 219,6 | 259,4 | 248,9 | 255,9 |
| 9:15 | 280,5 | 263,1 | 263,8 | 217,4 | 192,5 | 199,4 | 240,3 | 227,3 | 233,6 |
| 9:30 | 252,9 | 230,4 | 234,4 | 190,6 | 168,3 | 174,1 | 210,7 | 198,8 | 202,5 |
| 9:45 | 219,2 | 194,8 | 201,1 | 161,4 | 144,9 | 148,5 | 177,8 | 169,1 | 169,5 |
| 10:00 | 185,8 | 163,6 | 170,6 | 135,5 | 126,2 | 127,3 | 148,4 | 143,7 | 141,4 |
| 10:15 | 158,0 | 142,8 | 148,1 | 117,5 | 114,8 | 114,4 | 128,2 | 126,8 | 123,3 |
| 10:30 | 137,3 | 131,8 | 133,7 | 107,1 | 109,9 | 108,7 | 116,7 | 117,8 | 114,3 |
| 10:45 | 123,9 | 128,2 | 126,0 | 102,7 | 109,6 | 108,3 | 112,0 | 114,7 | 111,8 |
| 11:00 | 118,0 | 129,7 | 123,8 | 102,8 | 112,2 | 111,0 | 112,2 | 115,7 | 113,3 |
| 11:15 | 119,2 | 134,0 | 125,7 | 105,9 | 115,9 | 115,0 | 115,3 | 118,7 | 116,5 |
| 11:30 | 124,5 | 138,9 | 129,3 | 109,8 | 119,3 | 118,7 | 119,2 | 122,2 | 119,6 |
| 11:45 | 130,0 | 142,1 | 132,2 | 112,6 | 121,2 | 121,0 | 122,0 | 124,5 | 121,4 |
| 12:00 | 132,0 | 141,4 | 132,0 | 112,2 | 120,3 | 120,3 | 121,5 | 123,8 | 120,3 |
| 12:15 | 127,8 | 135,2 | 127,0 | 107,1 | 115,9 | 116,0 | 116,4 | 119,2 | 115,6 |
| 12:30 | 119,2 | 125,4 | 118,8 | 98,8 | 108,9 | 109,0 | 108,1 | 111,8 | 108,4 |
| 12:45 | 109,1 | 114,6 | 109,6 | 89,7 | 100,9 | 100,9 | 98,9 | 103,4 | 100,4 |
| 13:00 | 100,5 | 105,1 | 101,6 | 81,8 | 93,5 | 93,5 | 91,1 | 95,8 | 93,5 |
| 13:15 | 95,5 | 99,2 | 96,8 | 76,8 | 87,9 | 87,9 | 86,4 | 90,5 | 88,9 |
| 13:30 | 93,4 | 96,4 | 94,6 | 74,3 | 84,2 | 84,2 | 84,0 | 87,3 | 86,4 |
| 13:45 | 92,8 | 95,9 | 94,2 | 73,2 | 82,3 | 82,2 | 82,9 | 85,8 | 85,4 |
| 14:00 | 92,3 | 97,0 | 94,6 | 72,4 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 85,3 | 85,3 |
| 14:15 | 90,7 | 98,7 | 95,1 | 71,2 | 82,5 | 82,5 | 79,8 | 85,4 | 85,5 |
| 14:30 | 88,2 | 100,7 | 95,5 | 69,7 | 84,0 | 83,9 | 77,4 | 85,8 | 85,9 |
| 14:45 | 85,5 | 102,6 | 95,7 | 68,0 | 85,5 | 85,5 | 75,1 | 86,2 | 86,3 |
| 15:00 | 83,0 | 104,0 | 95,8 | 66,6 | 86,5 | 86,5 | 73,6 | 86,5 | 86,5 |
| 15:15 | 81,1 | 104,6 | 95,8 | 65,6 | 86,5 | 86,5 | 73,4 | 86,3 | 86,3 |
| 15:30 | 79,9 | 104,8 | 95,8 | 65,0 | 85,8 | 85,9 | 74,1 | 85,8 | 86,0 |
| 15:45 | 79,4 | 104,9 | 96,1 | 64,6 | 84,8 | 85,0 | 75,2 | 85,0 | 85,6 |
| 16:00 | 79,4 | 105,1 | 97,0 | 64,3 | 84,1 | 84,1 | 75,9 | 84,1 | 85,3 |
| 16:15 | 80,1 | 106,1 | 98,5 | 63,9 | 83,9 | 83,7 | 76,1 | 83,2 | 85,2 |
| 16:30 | 81,5 | 107,9 | 101,2 | 63,8 | 84,1 | 83,5 | 76,1 | 82,6 | 85,4 |
| 16:45 | 84,3 | 111,0 | 105,2 | 64,2 | 84,2 | 83,3 | 77,0 | 82,8 | 86,2 |
| 17:00 | 88,8 | 115,7 | 111,0 | 65,4 | 84,1 | 83,0 | 79,4 | 84,1 | 87,6 |
| 17:15 | 95,7 | 122,5 | 119,1 | 68,1 | 84,0 | 82,8 | 84,5 | 87,4 | 90,3 |
| 17:30 | 106,9 | 133,2 | 131,1 | 74,2 | 86,4 | 85,7 | 93,6 | 94,7 | 96,6 |
| 17:45 | 124,9 | 149,7 | 148,8 | 85,8 | 94,8 | 95,1 | 108,5 | 108,4 | 109,2 |
| 18:00 | 151,9 | 174,1 | 174,1 | 105,1 | 112,2 | 114,5 | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
| 18:15 | 188,6 | 206,9 | 207,3 | 133,1 | 140,2 | 145,3 | 161,0 | 162,9 | 162,7 |
| 18:30 | 229,1 | 242,9 | 243,1 | 164,7 | 173,4 | 181,1 | 194,2 | 198,9 | 198,8 |
| 18:45 | 266,1 | 275,4 | 274,4 | 193,7 | 205,0 | 213,8 | 224,4 | 231,9 | 232,0 |
| 19:00 | 292,1 | 297,9 | 294,4 | 213,8 | 227,8 | 234,8 | 245,3 | 254,7 | 254,7 |
| 19:15 | 301,4 | 305,2 | 298,0 | 220,4 | 236,6 | 238,4 | 252,6 | 262,0 | 261,4 |
| 19:30 | 295,6 | 298,6 | 287,5 | 215,3 | 232,9 | 227,6 | 247,7 | 256,0 | 254,4 |
| 19:45 | 278,1 | 280,8 | 267,1 | 201,8 | 219,9 | 208,2 | 233,7 | 240,6 | 237,9 |
| 20:00 | 252,4 | 254,7 | 240,7 | 183,4 | 201,0 | 185,8 | 213,8 | 219,6 | 216,1 |
| 20:15 | 221,6 | 223,1 | 212,2 | 163,1 | 179,1 | 164,9 | 190,8 | 196,8 | 192,7 |
| 20:30 | 189,2 | 189,7 | 183,8 | 142,7 | 156,5 | 146,5 | 167,0 | 173,8 | 169,6 |
| 20:45 | 158,2 | 158,1 | 157,6 | 123,7 | 135,1 | 130,5 | 144,4 | 152,2 | 148,1 |
| 21:00 | 132,0 | 132,0 | 135,5 | 107,5 | 116,8 | 116,8 | 125,0 | 133,2 | 129,7 |
| 21:15 | 113,0 | 114,3 | 118,9 | 95,2 | 103,2 | 105,4 | 110,4 | 118,0 | 115,3 |
| 21:30 | 100,3 | 103,5 | 107,2 | 86,4 | 93,5 | 96,1 | 99,9 | 106,3 | 104,6 |
| 21:45 | 92,4 | 97,3 | 99,1 | 80,2 | 86,7 | 88,7 | 92,7 | 97,5 | 96,8 |
| 22:00 | 87,6 | 93,5 | 93,5 | 75,9 | 81,8 | 83,0 | 87,6 | 91,1 | 91,1 |
| 22:15 | 84,6 | 90,0 | 89,3 | 72,7 | 77,7 | 78,6 | 83,8 | 86,5 | 86,9 |
| 22:30 | 82,4 | 86,6 | 86,1 | 70,2 | 74,1 | 75,3 | 80,6 | 83,0 | 83,7 |
| 22:45 | 80,5 | 83,0 | 83,3 | 67,9 | 70,9 | 72,6 | 77,8 | 80,0 | 80,9 |
| 23:00 | 78,3 | 79,4 | 80,6 | 65,4 | 67,8 | 70,1 | 74,8 | 77,1 | 78,3 |
| 23:15 | 75,3 | 75,8 | 77,7 | 62,6 | 64,7 | 67,4 | 71,3 | 73,8 | 75,3 |
| 23:30 | 71,8 | 72,3 | 74,6 | 59,6 | 61,8 | 64,6 | 67,8 | 70,3 | 72,3 |
| 23:45 | 68,3 | 69,1 | 71,6 | 57,0 | 59,2 | 61,9 | 64,5 | 67,0 | 69,3 |
| 0:00 | 65,4 | 66,6 | 68,9 | 54,9 | 57,2 | 59,6 | 61,9 | 64,3 | 66,6 |

| L2 | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 77,1 | 70,0 | 75,2 | 70,9 | 65,9 | 69,7 | 74,5 | 66,8 | 73,1 |
| 0:30 | 76,3 | 67,4 | 71,9 | 69,3 | 63,7 | 66,6 | 72,3 | 64,3 | 69,3 |
| 0:45 | 76,1 | 65,6 | 69,1 | 68,0 | 61,8 | 63,9 | 70,7 | 62,4 | 66,0 |
| 1:00 | 75,8 | 64,3 | 66,8 | 66,8 | 60,2 | 61,8 | 69,2 | 61,0 | 63,5 |
| 1:15 | 75,0 | 63,5 | 64,8 | 65,1 | 58,8 | 60,2 | 67,8 | 60,0 | 61,8 |
| 1:30 | 73,7 | 62,9 | 63,2 | 63,1 | 57,7 | 58,9 | 66,2 | 59,1 | 60,7 |
| 1:45 | 72,0 | 62,4 | 61,9 | 61,2 | 56,7 | 57,8 | 64,8 | 58,4 | 60,0 |
| 2:00 | 70,1 | 61,8 | 61,0 | 59,4 | 56,1 | 56,9 | 63,5 | 57,7 | 59,4 |
| 2:15 | 68,1 | 61,0 | 60,4 | 57,9 | 55,6 | 56,0 | 62,4 | 57,0 | 58,6 |
| 2:30 | 66,2 | 60,1 | 59,9 | 56,8 | 55,2 | 55,1 | 61,4 | 56,2 | 57,7 |
| 2:45 | 64,3 | 59,2 | 59,6 | 56,0 | 54,9 | 54,3 | 60,4 | 55,6 | 56,9 |
| 3:00 | 62,7 | 58,5 | 59,4 | 55,2 | 54,4 | 53,6 | 59,4 | 55,2 | 56,1 |
| 3:15 | 61,2 | 58,1 | 59,0 | 54,5 | 53,8 | 53,1 | 58,1 | 55,1 | 55,4 |
| 3:30 | 60,0 | 57,9 | 58,7 | 53,9 | 53,1 | 52,7 | 56,9 | 55,2 | 54,9 |
| 3:45 | 59,1 | 57,8 | 58,2 | 53,3 | 52,5 | 52,3 | 55,8 | 55,3 | 54,6 |
| 4:00 | 58,5 | 57,7 | 57,7 | 52,8 | 51,9 | 51,9 | 55,2 | 55,2 | 54,4 |
| 4:15 | 58,3 | 57,5 | 57,1 | 52,4 | 51,6 | 51,5 | 55,2 | 54,9 | 54,5 |
| 4:30 | 58,3 | 57,3 | 56,7 | 52,1 | 51,6 | 51,3 | 55,6 | 54,7 | 54,7 |
| 4:45 | 58,7 | 57,6 | 56,8 | 51,9 | 52,0 | 51,3 | 56,2 | 54,7 | 55,3 |
| 5:00 | 59,4 | 58,5 | 57,7 | 51,9 | 52,8 | 51,9 | 56,9 | 55,2 | 56,1 |
| 5:15 | 60,3 | 60,4 | 59,6 | 52,1 | 54,1 | 53,2 | 57,4 | 56,7 | 57,2 |
| 5:30 | 61,3 | 63,3 | 62,3 | 52,6 | 56,1 | 55,2 | 57,9 | 59,1 | 59,0 |
| 5:45 | 62,4 | 67,4 | 65,9 | 53,3 | 59,1 | 57,8 | 58,5 | 62,7 | 61,8 |
| 6:00 | 63,5 | 72,5 | 70,1 | 54,4 | 63,5 | 61,0 | 59,4 | 67,6 | 65,9 |
| 6:15 | 64,5 | 78,9 | 74,8 | 56,0 | 69,3 | 64,8 | 60,7 | 73,9 | 71,7 |
| 6:30 | 66,2 | 86,5 | 80,4 | 58,4 | 76,3 | 69,4 | 63,2 | 81,5 | 78,9 |
| 6:45 | 69,1 | 95,1 | 87,2 | 62,2 | 84,4 | 75,2 | 67,7 | 90,4 | 87,5 |
| 7:00 | 74,2 | 104,7 | 95,6 | 67,6 | 93,2 | 82,4 | 75,0 | 100,6 | 97,3 |
| 7:15 | 81,9 | 115,2 | 105,8 | 75,1 | 102,5 | 91,3 | 85,7 | 111,8 | 108,0 |
| 7:30 | 91,7 | 126,5 | 117,4 | 84,4 | 112,3 | 101,6 | 98,7 | 123,7 | 119,3 |
| 7:45 | 103,1 | 138,4 | 129,8 | 95,2 | 122,6 | 112,8 | 112,9 | 135,8 | 131,0 |
| 8:00 | 115,4 | 150,9 | 142,6 | 107,2 | 133,5 | 124,5 | 127,0 | 147,6 | 142,6 |
| 8:15 | 128,1 | 163,6 | 155,2 | 119,9 | 144,9 | 136,1 | 139,9 | 158,5 | 153,7 |
| 8:30 | 141,0 | 175,8 | 167,0 | 132,7 | 155,5 | 146,7 | 151,3 | 168,0 | 163,5 |
| 8:45 | 154,1 | 186,7 | 177,3 | 144,4 | 164,0 | 155,0 | 161,4 | 175,6 | 170,8 |
| 9:00 | 167,3 | 195,4 | 185,5 | 154,2 | 169,0 | 159,9 | 169,8 | 180,5 | 174,8 |
| 9:15 | 180,5 | 201,1 | 191,0 | 161,2 | 169,6 | 160,6 | 176,6 | 182,4 | 174,7 |
| 9:30 | 192,1 | 203,4 | 193,5 | 165,5 | 166,7 | 157,8 | 181,3 | 181,3 | 171,3 |
| 9:45 | 200,6 | 202,2 | 192,6 | 167,0 | 161,4 | 152,8 | 183,3 | 177,3 | 165,7 |
| 10:00 | 204,4 | 197,0 | 188,0 | 165,7 | 155,0 | 146,7 | 182,2 | 170,6 | 159,1 |
| 10:15 | 202,7 | 188,2 | 179,8 | 162,0 | 148,7 | 140,7 | 177,9 | 161,9 | 152,5 |
| 10:30 | 197,5 | 177,8 | 170,3 | 157,3 | 143,8 | 135,9 | 172,1 | 152,9 | 146,9 |
| 10:45 | 191,6 | 168,6 | 161,9 | 153,6 | 141,3 | 133,5 | 167,3 | 146,0 | 143,3 |
| 11:00 | 188,0 | 163,2 | 157,5 | 152,5 | 142,6 | 134,4 | 165,7 | 143,4 | 142,6 |
| 11:15 | 188,4 | 163,3 | 158,4 | 155,2 | 148,1 | 139,1 | 168,6 | 146,6 | 145,3 |
| 11:30 | 191,0 | 166,6 | 162,6 | 159,6 | 155,2 | 145,6 | 173,9 | 153,0 | 149,5 |
| 11:45 | 192,6 | 169,8 | 166,7 | 163,2 | 161,1 | 151,0 | 178,4 | 159,2 | 152,9 |
| 12:00 | 190,4 | 169,8 | 167,3 | 163,2 | 162,4 | 152,5 | 178,9 | 161,6 | 153,3 |
| 12:15 | 182,3 | 164,3 | 162,3 | 157,8 | 157,1 | 148,2 | 173,3 | 157,8 | 149,1 |
| 12:30 | 170,0 | 154,8 | 153,2 | 148,5 | 147,2 | 139,8 | 163,2 | 149,4 | 141,5 |
| 12:45 | 156,2 | 144,3 | 142,5 | 137,4 | 135,6 | 129,6 | 151,2 | 139,1 | 132,6 |
| 13:00 | 143,4 | 135,2 | 132,7 | 127,0 | 125,3 | 120,4 | 140,1 | 129,4 | 124,5 |
| 13:15 | 133,8 | 129,7 | 125,9 | 118,8 | 118,6 | 113,9 | 131,9 | 122,5 | 118,6 |
| 13:30 | 126,8 | 126,9 | 121,6 | 112,8 | 114,9 | 109,9 | 125,9 | 118,1 | 114,9 |
| 13:45 | 121,3 | 125,7 | 119,3 | 108,0 | 113,1 | 107,7 | 121,1 | 115,2 | 112,7 |
| 14:00 | 116,2 | 124,5 | 117,9 | 103,9 | 112,1 | 106,3 | 116,2 | 112,9 | 111,3 |
| 14:15 | 110,8 | 122,3 | 116,9 | 99,7 | 110,9 | 105,3 | 110,5 | 110,7 | 110,2 |
| 14:30 | 105,3 | 119,3 | 116,1 | 95,8 | 109,5 | 104,5 | 104,5 | 108,4 | 109,2 |
| 14:45 | 100,3 | 116,1 | 115,6 | 92,4 | 108,2 | 104,0 | 98,9 | 106,3 | 108,5 |
| 15:00 | 96,5 | 112,9 | 115,4 | 89,9 | 107,2 | 103,9 | 94,8 | 104,7 | 108,0 |
| 15:15 | 94,1 | 110,4 | 115,6 | 88,5 | 106,6 | 104,3 | 92,7 | 103,6 | 107,7 |
| 15:30 | 92,9 | 108,7 | 116,0 | 88,0 | 106,3 | 104,9 | 92,0 | 102,8 | 107,5 |
| 15:45 | 92,5 | 107,8 | 116,5 | 88,1 | 106,0 | 105,4 | 92,2 | 102,2 | 107,3 |
| 16:00 | 92,3 | 108,0 | 117,1 | 88,2 | 105,5 | 105,5 | 92,3 | 101,4 | 107,2 |
| 16:15 | 92,2 | 109,4 | 117,6 | 88,2 | 104,6 | 105,1 | 92,0 | 100,4 | 107,0 |
| 16:30 | 92,8 | 112,3 | 119,1 | 88,3 | 104,0 | 104,7 | 91,9 | 99,9 | 107,4 |
| 16:45 | 95,3 | 117,2 | 122,4 | 89,0 | 104,3 | 104,9 | 92,8 | 101,0 | 108,9 |
| 17:00 | 100,6 | 124,5 | 128,6 | 90,7 | 106,3 | 106,3 | 95,6 | 104,7 | 112,1 |
| 17:15 | 109,4 | 134,2 | 138,3 | 93,7 | 110,6 | 109,6 | 100,9 | 111,5 | 117,6 |
| 17:30 | 120,6 | 145,6 | 150,4 | 98,0 | 116,5 | 114,3 | 108,2 | 120,6 | 124,7 |
| 17:45 | 132,7 | 157,5 | 163,6 | 103,3 | 123,3 | 120,0 | 116,6 | 130,8 | 133,0 |
| 18:00 | 144,3 | 169,0 | 176,4 | 109,6 | 130,3 | 126,1 | 125,3 | 141,0 | 141,8 |
| 18:15 | 154,1 | 179,1 | 187,8 | 116,7 | 136,6 | 132,3 | 133,7 | 150,0 | 150,4 |
| 18:30 | 162,7 | 187,9 | 197,2 | 123,8 | 142,4 | 138,3 | 141,6 | 157,9 | 158,8 |
| 18:45 | 170,7 | 195,5 | 204,8 | 130,5 | 147,6 | 144,3 | 149,0 | 164,7 | 166,6 |
| 19:00 | 178,9 | 202,0 | 210,2 | 136,0 | 152,5 | 150,0 | 155,8 | 170,6 | 173,9 |
| 19:15 | 187,5 | 207,3 | 213,4 | 139,9 | 156,9 | 155,4 | 161,9 | 175,7 | 180,4 |
| 19:30 | 194,8 | 210,5 | 213,8 | 142,0 | 160,2 | 159,5 | 166,6 | 179,4 | 185,0 |
| 19:45 | 198,7 | 210,3 | 211,0 | 142,3 | 161,5 | 161,4 | 169,0 | 180,9 | 186,8 |
| 20:00 | 197,0 | 205,3 | 204,4 | 141,0 | 159,9 | 159,9 | 168,2 | 179,7 | 184,7 |
| 20:15 | 188,4 | 194,8 | 193,9 | 138,0 | 155,1 | 154,6 | 163,6 | 175,3 | 178,0 |
| 20:30 | 175,1 | 180,7 | 180,8 | 133,7 | 148,0 | 146,6 | 156,2 | 168,5 | 168,2 |
| 20:45 | 159,9 | 165,3 | 166,7 | 128,5 | 140,1 | 137,6 | 147,4 | 160,3 | 157,1 |
| 21:00 | 145,9 | 150,9 | 153,3 | 122,8 | 132,7 | 129,4 | 138,5 | 151,7 | 146,7 |
| 21:15 | 135,4 | 139,3 | 142,0 | 116,9 | 127,0 | 123,2 | 130,5 | 143,5 | 138,4 |
| 21:30 | 127,9 | 130,4 | 132,7 | 111,0 | 122,6 | 118,6 | 123,4 | 135,9 | 131,9 |
| 21:45 | 122,1 | 123,5 | 125,1 | 105,2 | 118,7 | 114,9 | 117,1 | 128,7 | 126,4 |
| 22:00 | 117,1 | 117,9 | 118,7 | 99,7 | 114,6 | 111,3 | 111,3 | 122,0 | 121,2 |
| 22:15 | 111,7 | 113,0 | 113,2 | 94,7 | 109,6 | 107,1 | 105,8 | 115,6 | 115,7 |
| 22:30 | 105,9 | 108,3 | 108,3 | 90,0 | 103,9 | 102,5 | 100,4 | 109,4 | 109,8 |
| 22:45 | 100,0 | 103,4 | 103,7 | 85,6 | 97,8 | 97,5 | 95,2 | 103,3 | 103,9 |
| 23:00 | 94,0 | 98,1 | 98,9 | 81,6 | 91,5 | 92,3 | 89,9 | 97,3 | 98,1 |
| 23:15 | 88,1 | 92,0 | 93,9 | 77,9 | 85,3 | 87,2 | 84,4 | 91,2 | 92,5 |
| 23:30 | 82,6 | 85,8 | 88,7 | 74,4 | 79,5 | 82,3 | 79,2 | 85,3 | 87,2 |
| 23:45 | 77,6 | 79,9 | 83,7 | 71,3 | 74,3 | 77,6 | 74,3 | 79,8 | 82,2 |
| 0:00 | 73,4 | 75,0 | 79,1 | 68,4 | 70,1 | 73,4 | 70,1 | 75,0 | 77,5 |

| HH | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergangszeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag |
| 0:15 | 70,8 | 87,5 | 67,6 | 89,8 | 100,1 | 86,3 | 80,2 | 93,4 | 77,8 |
| 0:30 | 68,2 | 81,1 | 60,8 | 84,9 | 92,5 | 76,9 | 75,1 | 86,8 | 69,6 |
| 0:45 | 65,9 | 75,0 | 54,9 | 80,7 | 85,9 | 68,8 | 70,7 | 81,2 | 62,4 |
| 1:00 | 63,3 | 69,1 | 49,9 | 76,6 | 79,9 | 62,4 | 66,6 | 75,7 | 56,6 |
| 1:15 | 59,5 | 63,4 | 46,2 | 71,7 | 74,1 | 58,0 | 62,3 | 70,1 | 52,5 |
| 1:30 | 55,0 | 58,2 | 43,6 | 66,6 | 68,7 | 55,3 | 58,0 | 64,5 | 49,7 |
| 1:45 | 50,5 | 53,6 | 41,9 | 61,6 | 63,9 | 53,6 | 54,1 | 59,3 | 47,9 |
| 2:00 | 46,6 | 49,9 | 40,8 | 57,4 | 59,9 | 52,4 | 50,8 | 54,9 | 46,6 |
| 2:15 | 43,9 | 47,3 | 40,1 | 54,5 | 57,0 | 51,3 | 48,4 | 51,7 | 45,5 |
| 2:30 | 42,3 | 45,5 | 39,6 | 52,6 | 55,0 | 50,3 | 46,8 | 49,4 | 44,5 |
| 2:45 | 41,4 | 44,2 | 39,4 | 51,4 | 53,5 | 49,2 | 45,7 | 47,8 | 43,8 |
| 3:00 | 40,8 | 43,3 | 39,1 | 50,8 | 52,4 | 48,3 | 44,9 | 46,6 | 43,3 |
| 3:15 | 40,3 | 42,4 | 38,8 | 50,3 | 51,5 | 47,5 | 44,4 | 45,5 | 43,0 |
| 3:30 | 39,9 | 41,5 | 38,6 | 50,0 | 50,8 | 46,9 | 43,9 | 44,5 | 43,0 |
| 3:45 | 39,5 | 40,7 | 38,3 | 49,9 | 50,2 | 46,5 | 43,5 | 43,8 | 43,1 |
| 4:00 | 39,1 | 40,0 | 38,3 | 49,9 | 49,9 | 46,6 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| 4:15 | 38,8 | 39,3 | 38,4 | 50,1 | 49,9 | 47,1 | 43,1 | 43,1 | 43,4 |
| 4:30 | 38,5 | 38,8 | 38,8 | 50,4 | 50,0 | 48,0 | 43,1 | 43,1 | 43,7 |
| 4:45 | 38,3 | 38,5 | 39,3 | 50,7 | 50,1 | 49,3 | 43,1 | 43,2 | 44,2 |
| 5:00 | 38,3 | 38,3 | 40,0 | 50,8 | 49,9 | 50,8 | 43,3 | 43,3 | 44,9 |
| 5:15 | 38,5 | 38,3 | 40,9 | 50,8 | 49,5 | 52,7 | 43,6 | 43,3 | 46,3 |
| 5:30 | 39,1 | 38,4 | 43,1 | 50,9 | 48,9 | 55,6 | 44,2 | 43,3 | 48,9 |
| 5:45 | 40,3 | 38,7 | 47,7 | 51,6 | 48,4 | 60,5 | 45,4 | 43,2 | 53,7 |
| 6:00 | 42,4 | 39,1 | 55,8 | 53,3 | 48,3 | 68,2 | 47,4 | 43,3 | 61,6 |
| 6:15 | 45,6 | 39,7 | 68,0 | 56,2 | 48,7 | 79,2 | 50,5 | 43,5 | 72,9 |
| 6:30 | 49,9 | 40,4 | 82,8 | 60,4 | 49,8 | 92,0 | 54,9 | 44,3 | 86,3 |
| 6:45 | 55,3 | 41,3 | 98,0 | 65,8 | 51,9 | 104,7 | 60,7 | 46,0 | 100,1 |
| 7:00 | 61,6 | 42,4 | 111,5 | 72,4 | 54,9 | 115,7 | 68,2 | 49,1 | 112,4 |
| 7:15 | 68,9 | 44,0 | 121,6 | 80,0 | 59,2 | 123,5 | 77,5 | 53,9 | 121,8 |
| 7:30 | 77,1 | 46,6 | 128,5 | 88,5 | 64,9 | 128,6 | 87,9 | 60,4 | 128,5 |
| 7:45 | 86,1 | 51,1 | 132,7 | 97,4 | 72,3 | 132,0 | 98,6 | 68,8 | 132,9 |
| 8:00 | 95,7 | 58,3 | 134,8 | 106,5 | 81,6 | 134,8 | 109,0 | 79,1 | 135,7 |
| 8:15 | 105,8 | 68,6 | 135,4 | 115,6 | 92,9 | 137,8 | 118,4 | 91,1 | 137,2 |
| 8:30 | 115,8 | 81,3 | 134,8 | 124,4 | 105,6 | 140,7 | 126,7 | 104,3 | 137,7 |
| 8:45 | 124,9 | 95,2 | 133,1 | 132,8 | 119,0 | 143,2 | 133,8 | 118,0 | 137,7 |
| 9:00 | 132,3 | 109,0 | 130,7 | 140,7 | 132,3 | 144,8 | 139,8 | 131,5 | 137,3 |
| 9:15 | 137,6 | 121,9 | 127,7 | 147,8 | 144,8 | 145,3 | 144,7 | 144,2 | 136,9 |
| 9:30 | 141,1 | 133,7 | 124,6 | 154,0 | 156,2 | 144,9 | 148,8 | 155,5 | 136,4 |
| 9:45 | 143,3 | 144,4 | 121,5 | 158,9 | 166,0 | 143,8 | 152,4 | 165,3 | 135,7 |
| 10:00 | 144,8 | 154,0 | 119,0 | 162,3 | 174,0 | 142,3 | 155,6 | 173,1 | 134,8 |
| 10:15 | 146,0 | 162,6 | 117,3 | 164,1 | 180,0 | 140,8 | 158,9 | 178,8 | 133,7 |
| 10:30 | 147,2 | 170,5 | 116,2 | 164,7 | 184,6 | 139,5 | 162,0 | 183,1 | 132,4 |
| 10:45 | 148,4 | 178,0 | 115,7 | 165,0 | 188,7 | 138,5 | 164,9 | 187,0 | 131,4 |
| 11:00 | 149,8 | 185,6 | 115,7 | 165,6 | 193,1 | 138,2 | 167,3 | 191,4 | 130,7 |
| 11:15 | 151,5 | 193,3 | 116,1 | 167,1 | 198,3 | 138,6 | 169,2 | 197,0 | 130,6 |
| 11:30 | 153,5 | 200,6 | 117,0 | 169,4 | 203,7 | 140,1 | 170,8 | 203,0 | 131,5 |
| 11:45 | 156,0 | 206,6 | 118,7 | 172,4 | 208,7 | 142,6 | 172,5 | 208,5 | 133,6 |
| 12:00 | 159,0 | 210,6 | 121,5 | 175,6 | 212,2 | 146,5 | 174,8 | 212,2 | 137,3 |
| 12:15 | 162,4 | 211,8 | 125,4 | 179,0 | 213,7 | 151,5 | 177,7 | 213,5 | 142,6 |
| 12:30 | 165,8 | 210,2 | 129,6 | 181,9 | 212,8 | 156,7 | 180,8 | 211,8 | 148,2 |
| 12:45 | 168,4 | 205,9 | 133,0 | 183,7 | 209,0 | 160,7 | 183,1 | 207,0 | 152,8 |
| 13:00 | 169,8 | 198,9 | 134,8 | 183,9 | 202,3 | 162,3 | 183,9 | 198,9 | 154,8 |
| 13:15 | 169,4 | 189,6 | 134,2 | 182,1 | 192,4 | 160,5 | 182,7 | 187,6 | 153,2 |
| 13:30 | 167,6 | 178,7 | 131,7 | 178,7 | 180,9 | 156,1 | 179,8 | 174,6 | 148,9 |
| 13:45 | 164,8 | 167,3 | 128,0 | 174,1 | 169,2 | 150,2 | 175,8 | 161,7 | 143,2 |
| 14:00 | 161,5 | 156,5 | 124,0 | 169,0 | 159,0 | 144,0 | 171,5 | 150,6 | 137,3 |
| 14:15 | 158,1 | 147,0 | 120,2 | 163,7 | 151,4 | 138,4 | 167,2 | 142,8 | 132,4 |
| 14:30 | 154,9 | 138,9 | 116,8 | 158,9 | 146,0 | 133,6 | 163,1 | 137,6 | 128,4 |
| 14:45 | 151,8 | 132,1 | 113,7 | 154,6 | 141,6 | 129,4 | 159,2 | 133,9 | 124,8 |
| 15:00 | 149,0 | 126,5 | 110,7 | 151,5 | 137,3 | 125,7 | 155,6 | 130,7 | 121,5 |
| 15:15 | 146,5 | 122,0 | 107,9 | 149,6 | 132,4 | 122,4 | 152,3 | 127,1 | 118,1 |
| 15:30 | 144,4 | 118,1 | 105,5 | 148,6 | 127,0 | 119,6 | 149,5 | 123,1 | 114,8 |
| 15:45 | 142,7 | 114,8 | 103,5 | 148,0 | 121,6 | 117,4 | 147,2 | 119,0 | 111,7 |
| 16:00 | 141,5 | 111,5 | 102,4 | 147,3 | 116,5 | 115,7 | 145,7 | 114,9 | 109,0 |
| 16:15 | 140,9 | 108,3 | 102,2 | 146,2 | 112,2 | 114,6 | 145,0 | 111,0 | 106,9 |
| 16:30 | 141,7 | 105,9 | 103,2 | 145,0 | 108,9 | 114,2 | 145,4 | 107,7 | 105,7 |
| 16:45 | 144,9 | 105,2 | 105,6 | 144,1 | 106,7 | 114,6 | 146,7 | 105,6 | 105,5 |
| 17:00 | 151,5 | 107,4 | 109,9 | 144,0 | 105,7 | 115,7 | 149,0 | 104,9 | 106,5 |
| 17:15 | 161,9 | 112,9 | 116,0 | 144,9 | 106,1 | 117,6 | 152,3 | 106,0 | 109,1 |
| 17:30 | 174,6 | 120,9 | 123,7 | 146,9 | 107,7 | 120,3 | 156,4 | 108,8 | 113,1 |
| 17:45 | 187,4 | 130,0 | 132,6 | 150,0 | 110,4 | 123,9 | 161,5 | 113,2 | 118,3 |
| 18:00 | 198,1 | 139,0 | 142,3 | 154,0 | 114,0 | 128,2 | 167,3 | 119,0 | 124,8 |
| 18:15 | 205,2 | 146,8 | 152,4 | 158,8 | 118,3 | 133,2 | 173,7 | 126,0 | 132,4 |
| 18:30 | 209,1 | 153,5 | 162,2 | 164,0 | 123,4 | 138,9 | 180,4 | 133,7 | 140,6 |
| 18:45 | 211,1 | 159,7 | 171,2 | 169,2 | 129,2 | 145,1 | 186,7 | 141,5 | 149,1 |
| 19:00 | 212,2 | 165,6 | 178,9 | 174,0 | 135,7 | 151,5 | 192,3 | 149,0 | 157,3 |
| 19:15 | 213,2 | 171,5 | 184,7 | 177,8 | 142,8 | 157,9 | 196,5 | 155,5 | 164,9 |
| 19:30 | 213,0 | 176,4 | 188,2 | 180,5 | 149,8 | 163,8 | 199,0 | 160,6 | 171,1 |
| 19:45 | 210,4 | 179,1 | 188,9 | 181,8 | 155,7 | 168,3 | 199,4 | 163,6 | 175,2 |
| 20:00 | 203,9 | 178,1 | 186,4 | 181,4 | 159,8 | 170,6 | 197,3 | 164,0 | 176,5 |
| 20:15 | 192,9 | 172,9 | 180,7 | 179,3 | 161,4 | 170,4 | 192,4 | 161,5 | 174,5 |
| 20:30 | 179,0 | 164,7 | 172,7 | 175,7 | 160,8 | 168,3 | 185,2 | 157,1 | 170,5 |
| 20:45 | 164,4 | 155,6 | 163,9 | 171,0 | 159,0 | 165,3 | 176,6 | 152,2 | 165,7 |
| 21:00 | 151,5 | 147,3 | 155,6 | 165,6 | 156,5 | 162,3 | 167,3 | 148,2 | 161,5 |
| 21:15 | 141,9 | 141,4 | 148,9 | 160,1 | 153,9 | 160,1 | 157,9 | 145,9 | 158,9 |
| 21:30 | 135,3 | 137,2 | 143,4 | 155,1 | 151,5 | 158,4 | 149,5 | 144,7 | 157,2 |
| 21:45 | 131,0 | 133,7 | 138,4 | 151,1 | 149,3 | 156,8 | 142,9 | 143,6 | 155,4 |
| 22:00 | 128,2 | 129,8 | 133,2 | 149,0 | 147,3 | 154,8 | 139,0 | 141,5 | 152,3 |
| 22:15 | 126,1 | 124,8 | 127,2 | 148,9 | 145,4 | 151,9 | 138,3 | 137,5 | 147,2 |
| 22:30 | 124,1 | 118,6 | 120,5 | 149,6 | 143,0 | 147,9 | 139,2 | 131,8 | 140,3 |
| 22:45 | 121,6 | 111,6 | 113,3 | 149,4 | 139,2 | 142,5 | 139,5 | 124,7 | 132,1 |
| 23:00 | 118,2 | 104,0 | 105,7 | 146,5 | 133,2 | 135,7 | 137,3 | 116,5 | 123,2 |
| 23:15 | 113,4 | 96,2 | 98,0 | 139,8 | 124,4 | 127,2 | 131,1 | 107,6 | 114,0 |
| 23:30 | 107,4 | 88,4 | 90,2 | 130,3 | 113,8 | 117,5 | 121,9 | 98,4 | 104,8 |
| 23:45 | 100,8 | 80,7 | 82,5 | 119,5 | 102,5 | 107,1 | 111,5 | 89,2 | 95,6 |
| 0:00 | 94,1 | 73,2 | 74,9 | 109,0 | 91,6 | 96,5 | 101,5 | 80,7 | 86,6 |

Koeffizienten der Dynamisierungsfunktion 4. Grades:

Funktionswert = a4 * x4 + a3 * x3 + a2 * x2 + a1 * x + a0	mit: x = Tagesnummer

| a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,92E-10 | 3,20E-07 | -7,02E-05 | 2,10E-3 | 1,24 |

Funktionswerte der Dynamisierung in Abhängigkeit der Tagesnummer:

| Datum | TagNr | Funktionswert |
| --- | --- | --- |
| 1. Jan | 1 | 1,2420 |
| 2. Jan | 2 | 1,2439 |
| 3. Jan | 3 | 1,2457 |
| 4. Jan | 4 | 1,2473 |
| 5. Jan | 5 | 1,2488 |
| 6. Jan | 6 | 1,2501 |
| 7. Jan | 7 | 1,2514 |
| 8. Jan | 8 | 1,2525 |
| 9. Jan | 9 | 1,2534 |
| 10. Jan | 10 | 1,2543 |
| 11. Jan | 11 | 1,2550 |
| 12. Jan | 12 | 1,2556 |
| 13. Jan | 13 | 1,2561 |
| 14. Jan | 14 | 1,2565 |
| 15. Jan | 15 | 1,2568 |
| 16. Jan | 16 | 1,2569 |
| 17. Jan | 17 | 1,2570 |
| 18. Jan | 18 | 1,2569 |
| 19. Jan | 19 | 1,2567 |
| 20. Jan | 20 | 1,2564 |
| 21. Jan | 21 | 1,2560 |
| 22. Jan | 22 | 1,2555 |
| 23. Jan | 23 | 1,2549 |
| 24. Jan | 24 | 1,2543 |
| 25. Jan | 25 | 1,2535 |
| 26. Jan | 26 | 1,2526 |
| 27. Jan | 27 | 1,2516 |
| 28. Jan | 28 | 1,2505 |
| 29. Jan | 29 | 1,2494 |
| 30. Jan | 30 | 1,2481 |
| 31. Jan | 31 | 1,2468 |
| 1. Feb | 32 | 1,2454 |
| 2. Feb | 33 | 1,2439 |
| 3. Feb | 34 | 1,2423 |
| 4. Feb | 35 | 1,2406 |
| 5. Feb | 36 | 1,2389 |
| 6. Feb | 37 | 1,2371 |
| 7. Feb | 38 | 1,2352 |
| 8. Feb | 39 | 1,2332 |
| 9. Feb | 40 | 1,2312 |
| 10. Feb | 41 | 1,2290 |
| 11. Feb | 42 | 1,2269 |
| 12. Feb | 43 | 1,2246 |
| 13. Feb | 44 | 1,2223 |
| 14. Feb | 45 | 1,2199 |
| 15. Feb | 46 | 1,2174 |
| 16. Feb | 47 | 1,2149 |
| 17. Feb | 48 | 1,2124 |
| 18. Feb | 49 | 1,2097 |
| 19. Feb | 50 | 1,2071 |
| 20. Feb | 51 | 1,2043 |
| 21. Feb | 52 | 1,2015 |
| 22. Feb | 53 | 1,1987 |
| 23. Feb | 54 | 1,1958 |
| 24. Feb | 55 | 1,1928 |
| 25. Feb | 56 | 1,1898 |
| 26. Feb | 57 | 1,1867 |
| 27. Feb | 58 | 1,1836 |
| 28. Feb | 59 | 1,1805 |
| 29. Feb | 60 | 1,1773 |
| 1. Mrz | 61 | 1,1741 |
| 2. Mrz | 62 | 1,1708 |
| 3. Mrz | 63 | 1,1675 |
| 4. Mrz | 64 | 1,1642 |
| 5. Mrz | 65 | 1,1608 |
| 6. Mrz | 66 | 1,1574 |
| 7. Mrz | 67 | 1,1539 |
| 8. Mrz | 68 | 1,1504 |
| 9. Mrz | 69 | 1,1469 |
| 10. Mrz | 70 | 1,1434 |
| 11. Mrz | 71 | 1,1398 |
| 12. Mrz | 72 | 1,1362 |
| 13. Mrz | 73 | 1,1326 |
| 14. Mrz | 74 | 1,1289 |
| 15. Mrz | 75 | 1,1252 |
| 16. Mrz | 76 | 1,1215 |
| 17. Mrz | 77 | 1,1178 |
| 18. Mrz | 78 | 1,1140 |
| 19. Mrz | 79 | 1,1103 |
| 20. Mrz | 80 | 1,1065 |
| 21. Mrz | 81 | 1,1027 |
| 22. Mrz | 82 | 1,0989 |
| 23. Mrz | 83 | 1,0951 |
| 24. Mrz | 84 | 1,0912 |
| 25. Mrz | 85 | 1,0874 |
| 26. Mrz | 86 | 1,0835 |
| 27. Mrz | 87 | 1,0796 |
| 28. Mrz | 88 | 1,0757 |
| 29. Mrz | 89 | 1,0718 |
| 30. Mrz | 90 | 1,0679 |
| 31. Mrz | 91 | 1,0640 |
| 1. Apr | 92 | 1,0601 |
| 2. Apr | 93 | 1,0562 |
| 3. Apr | 94 | 1,0523 |
| 4. Apr | 95 | 1,0484 |
| 5. Apr | 96 | 1,0445 |
| 6. Apr | 97 | 1,0405 |
| 7. Apr | 98 | 1,0366 |
| 8. Apr | 99 | 1,0327 |
| 9. Apr | 100 | 1,0288 |
| 10. Apr | 101 | 1,0249 |
| 11. Apr | 102 | 1,0210 |
| 12. Apr | 103 | 1,0171 |
| 13. Apr | 104 | 1,0132 |
| 14. Apr | 105 | 1,0093 |
| 15. Apr | 106 | 1,0055 |
| 16. Apr | 107 | 1,0016 |
| 17. Apr | 108 | 0,9978 |
| 18. Apr | 109 | 0,9939 |
| 19. Apr | 110 | 0,9901 |
| 20. Apr | 111 | 0,9863 |
| 21. Apr | 112 | 0,9825 |
| 22. Apr | 113 | 0,9787 |
| 23. Apr | 114 | 0,9750 |
| 24. Apr | 115 | 0,9712 |
| 25. Apr | 116 | 0,9675 |
| 26. Apr | 117 | 0,9638 |
| 27. Apr | 118 | 0,9601 |
| 28. Apr | 119 | 0,9564 |
| 29. Apr | 120 | 0,9528 |
| 30. Apr | 121 | 0,9492 |
| 1. Mai | 122 | 0,9456 |
| 2. Mai | 123 | 0,9420 |
| 3. Mai | 124 | 0,9384 |
| 4. Mai | 125 | 0,9349 |
| 5. Mai | 126 | 0,9314 |
| 6. Mai | 127 | 0,9280 |
| 7. Mai | 128 | 0,9245 |
| 8. Mai | 129 | 0,9211 |
| 9. Mai | 130 | 0,9177 |
| 10. Mai | 131 | 0,9143 |
| 11. Mai | 132 | 0,9110 |
| 12. Mai | 133 | 0,9077 |
| 13. Mai | 134 | 0,9045 |
| 14. Mai | 135 | 0,9012 |
| 15. Mai | 136 | 0,8980 |
| 16. Mai | 137 | 0,8949 |
| 17. Mai | 138 | 0,8917 |
| 18. Mai | 139 | 0,8886 |
| 19. Mai | 140 | 0,8856 |
| 20. Mai | 141 | 0,8825 |
| 21. Mai | 142 | 0,8796 |
| 22. Mai | 143 | 0,8766 |
| 23. Mai | 144 | 0,8737 |
| 24. Mai | 145 | 0,8708 |
| 25. Mai | 146 | 0,8680 |
| 26. Mai | 147 | 0,8652 |
| 27. Mai | 148 | 0,8624 |
| 28. Mai | 149 | 0,8597 |
| 29. Mai | 150 | 0,8571 |
| 30. Mai | 151 | 0,8544 |
| 31. Mai | 152 | 0,8518 |
| 1. Jun | 153 | 0,8493 |
| 2. Jun | 154 | 0,8468 |
| 3. Jun | 155 | 0,8443 |
| 4. Jun | 156 | 0,8419 |
| 5. Jun | 157 | 0,8395 |
| 6. Jun | 158 | 0,8372 |
| 7. Jun | 159 | 0,8349 |
| 8. Jun | 160 | 0,8327 |
| 9. Jun | 161 | 0,8305 |
| 10. Jun | 162 | 0,8284 |
| 11. Jun | 163 | 0,8263 |
| 12. Jun | 164 | 0,8242 |
| 13. Jun | 165 | 0,8222 |
| 14. Jun | 166 | 0,8203 |
| 15. Jun | 167 | 0,8184 |
| 16. Jun | 168 | 0,8165 |
| 17. Jun | 169 | 0,8147 |
| 18. Jun | 170 | 0,8130 |
| 19. Jun | 171 | 0,8113 |
| 20. Jun | 172 | 0,8096 |
| 21. Jun | 173 | 0,8080 |
| 22. Jun | 174 | 0,8065 |
| 23. Jun | 175 | 0,8050 |
| 24. Jun | 176 | 0,8035 |
| 25. Jun | 177 | 0,8021 |
| 26. Jun | 178 | 0,8008 |
| 27. Jun | 179 | 0,7995 |
| 28. Jun | 180 | 0,7983 |
| 29. Jun | 181 | 0,7971 |
| 30. Jun | 182 | 0,7959 |
| 1. Jul | 183 | 0,7949 |
| 2. Jul | 184 | 0,7938 |
| 3. Jul | 185 | 0,7929 |
| 4. Jul | 186 | 0,7919 |
| 5. Jul | 187 | 0,7911 |
| 6. Jul | 188 | 0,7903 |
| 7. Jul | 189 | 0,7895 |
| 8. Jul | 190 | 0,7888 |
| 9. Jul | 191 | 0,7882 |
| 10. Jul | 192 | 0,7876 |
| 11. Jul | 193 | 0,7870 |
| 12. Jul | 194 | 0,7865 |
| 13. Jul | 195 | 0,7861 |
| 14. Jul | 196 | 0,7857 |
| 15. Jul | 197 | 0,7854 |
| 16. Jul | 198 | 0,7852 |
| 17. Jul | 199 | 0,7850 |
| 18. Jul | 200 | 0,7848 |
| 19. Jul | 201 | 0,7847 |
| 20. Jul | 202 | 0,7847 |
| 21. Jul | 203 | 0,7847 |
| 22. Jul | 204 | 0,7847 |
| 23. Jul | 205 | 0,7849 |
| 24. Jul | 206 | 0,7851 |
| 25. Jul | 207 | 0,7853 |
| 26. Jul | 208 | 0,7856 |
| 27. Jul | 209 | 0,7859 |
| 28. Jul | 210 | 0,7863 |
| 29. Jul | 211 | 0,7868 |
| 30. Jul | 212 | 0,7873 |
| 31. Jul | 213 | 0,7879 |
| 1. Aug | 214 | 0,7885 |
| 2. Aug | 215 | 0,7892 |
| 3. Aug | 216 | 0,7899 |
| 4. Aug | 217 | 0,7907 |
| 5. Aug | 218 | 0,7915 |
| 6. Aug | 219 | 0,7924 |
| 7. Aug | 220 | 0,7934 |
| 8. Aug | 221 | 0,7944 |
| 9. Aug | 222 | 0,7955 |
| 10. Aug | 223 | 0,7966 |
| 11. Aug | 224 | 0,7977 |
| 12. Aug | 225 | 0,7990 |
| 13. Aug | 226 | 0,8002 |
| 14. Aug | 227 | 0,8016 |
| 15. Aug | 228 | 0,8030 |
| 16. Aug | 229 | 0,8044 |
| 17. Aug | 230 | 0,8059 |
| 18. Aug | 231 | 0,8074 |
| 19. Aug | 232 | 0,8090 |
| 20. Aug | 233 | 0,8107 |
| 21. Aug | 234 | 0,8124 |
| 22. Aug | 235 | 0,8141 |
| 23. Aug | 236 | 0,8159 |
| 24. Aug | 237 | 0,8178 |
| 25. Aug | 238 | 0,8196 |
| 26. Aug | 239 | 0,8216 |
| 27. Aug | 240 | 0,8236 |
| 28. Aug | 241 | 0,8256 |
| 29. Aug | 242 | 0,8277 |
| 30. Aug | 243 | 0,8299 |
| 31. Aug | 244 | 0,8321 |
| 1. Sep | 245 | 0,8343 |
| 2. Sep | 246 | 0,8366 |
| 3. Sep | 247 | 0,8390 |
| 4. Sep | 248 | 0,8413 |
| 5. Sep | 249 | 0,8438 |
| 6. Sep | 250 | 0,8463 |
| 7. Sep | 251 | 0,8488 |
| 8. Sep | 252 | 0,8513 |
| 9. Sep | 253 | 0,8540 |
| 10. Sep | 254 | 0,8566 |
| 11. Sep | 255 | 0,8593 |
| 12. Sep | 256 | 0,8621 |
| 13. Sep | 257 | 0,8648 |
| 14. Sep | 258 | 0,8677 |
| 15. Sep | 259 | 0,8705 |
| 16. Sep | 260 | 0,8735 |
| 17. Sep | 261 | 0,8764 |
| 18. Sep | 262 | 0,8794 |
| 19. Sep | 263 | 0,8824 |
| 20. Sep | 264 | 0,8855 |
| 21. Sep | 265 | 0,8886 |
| 22. Sep | 266 | 0,8918 |
| 23. Sep | 267 | 0,8950 |
| 24. Sep | 268 | 0,8982 |
| 25. Sep | 269 | 0,9014 |
| 26. Sep | 270 | 0,9047 |
| 27. Sep | 271 | 0,9081 |
| 28. Sep | 272 | 0,9114 |
| 29. Sep | 273 | 0,9148 |
| 30. Sep | 274 | 0,9183 |
| 1. Okt | 275 | 0,9217 |
| 2. Okt | 276 | 0,9252 |
| 3. Okt | 277 | 0,9287 |
| 4. Okt | 278 | 0,9323 |
| 5. Okt | 279 | 0,9359 |
| 6. Okt | 280 | 0,9395 |
| 7. Okt | 281 | 0,9432 |
| 8. Okt | 282 | 0,9468 |
| 9. Okt | 283 | 0,9505 |
| 10. Okt | 284 | 0,9543 |
| 11. Okt | 285 | 0,9580 |
| 12. Okt | 286 | 0,9618 |
| 13. Okt | 287 | 0,9656 |
| 14. Okt | 288 | 0,9694 |
| 15. Okt | 289 | 0,9733 |
| 16. Okt | 290 | 0,9771 |
| 17. Okt | 291 | 0,9810 |
| 18. Okt | 292 | 0,9849 |
| 19. Okt | 293 | 0,9888 |
| 20. Okt | 294 | 0,9928 |
| 21. Okt | 295 | 0,9968 |
| 22. Okt | 296 | 1,0007 |
| 23. Okt | 297 | 1,0047 |
| 24. Okt | 298 | 1,0087 |
| 25. Okt | 299 | 1,0128 |
| 26. Okt | 300 | 1,0168 |
| 27. Okt | 301 | 1,0208 |
| 28. Okt | 302 | 1,0249 |
| 29. Okt | 303 | 1,0290 |
| 30. Okt | 304 | 1,0331 |
| 31. Okt | 305 | 1,0372 |
| 1. Nov | 306 | 1,0413 |
| 2. Nov | 307 | 1,0454 |
| 3. Nov | 308 | 1,0495 |
| 4. Nov | 309 | 1,0536 |
| 5. Nov | 310 | 1,0577 |
| 6. Nov | 311 | 1,0618 |
| 7. Nov | 312 | 1,0659 |
| 8. Nov | 313 | 1,0701 |
| 9. Nov | 314 | 1,0742 |
| 10. Nov | 315 | 1,0783 |
| 11. Nov | 316 | 1,0824 |
| 12. Nov | 317 | 1,0865 |
| 13. Nov | 318 | 1,0907 |
| 14. Nov | 319 | 1,0948 |
| 15. Nov | 320 | 1,0989 |
| 16. Nov | 321 | 1,1030 |
| 17. Nov | 322 | 1,1070 |
| 18. Nov | 323 | 1,1111 |
| 19. Nov | 324 | 1,1152 |
| 20. Nov | 325 | 1,1192 |
| 21. Nov | 326 | 1,1233 |
| 22. Nov | 327 | 1,1273 |
| 23. Nov | 328 | 1,1313 |
| 24. Nov | 329 | 1,1353 |
| 25. Nov | 330 | 1,1392 |
| 26. Nov | 331 | 1,1432 |
| 27. Nov | 332 | 1,1471 |
| 28. Nov | 333 | 1,1510 |
| 29. Nov | 334 | 1,1549 |
| 30. Nov | 335 | 1,1588 |
| 1. Dez | 336 | 1,1626 |
| 2. Dez | 337 | 1,1665 |
| 3. Dez | 338 | 1,1702 |
| 4. Dez | 339 | 1,1740 |
| 5. Dez | 340 | 1,1777 |
| 6. Dez | 341 | 1,1814 |
| 7. Dez | 342 | 1,1851 |
| 8. Dez | 343 | 1,1887 |
| 9. Dez | 344 | 1,1923 |
| 10. Dez | 345 | 1,1959 |
| 11. Dez | 346 | 1,1994 |
| 12. Dez | 347 | 1,2029 |
| 13. Dez | 348 | 1,2063 |
| 14. Dez | 349 | 1,2097 |
| 15. Dez | 350 | 1,2131 |
| 16. Dez | 351 | 1,2164 |
| 17. Dez | 352 | 1,2196 |
| 18. Dez | 353 | 1,2228 |
| 19. Dez | 354 | 1,2260 |
| 20. Dez | 355 | 1,2291 |
| 21. Dez | 356 | 1,2322 |
| 22. Dez | 357 | 1,2352 |
| 23. Dez | 358 | 1,2382 |
| 24. Dez | 359 | 1,2411 |
| 25. Dez | 360 | 1,2439 |
| 26. Dez | 361 | 1,2467 |
| 27. Dez | 362 | 1,2494 |
| 28. Dez | 363 | 1,2521 |
| 29. Dez | 364 | 1,2547 |
| 30. Dez | 365 | 1,2572 |
| 31. Dez | 366 | 1,2597 |